투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	분뇨처리시설 투입동, 기계농축동, 배양조동 펌프실 CCTV 설치 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2019-0676호(2019.9.25.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“분뇨처리시설 투입동, 기계농축동, 배양조동 펌프실 CCTV 설치 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 분뇨처리시설 투입동, 기계농축동, 배양조동 펌프실 CCTV 설치

2) 요청사유 : 투입동, 기계농축, 배양조동 펌프실 내 CCTV 미설치로 설비 고장 시 신속한 대처 곤란

3) 설치계획

가) 설치위치 : 3개소(투입동 펌프실, 기계농축 펌프실, 배양조동 펌프실)

나) 설치내역 : 보안용카메라 3대 및 부대설비 설치

4) 소요예산 : *****************************

5) 구매방법 : ****

나. 검토결과 : 승인(분뇨처리시설의 안정적 감시운영체제 구축을 위해 설치 필요)

※ 당부사항 : 계약관리 및 물품검수 철처.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	최영효		중랑물재생센터소장	09/27 이성재
협조자
시행	운영과-6841	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)