	강남소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2019년 하반기 공공 태양광 시설 안전점검 실시 안내

1. 소방행정과-25405(2019.9.24.)호『2019년 하반기 공공 태양광 시설 안전점검 실시 안내』와 관련입니다.

2. 강풍, 화재 등에 의한 태양광 시설의 안전사고를 사전에 예방하기 위하여 공공 태양광 시설에 대하여 안전점검을 다음과 같이 시행하고자 하오니, 시설물 대상 관리부서에서는 안전점검 업무에 만전을 기하시기 바랍니다.

	< 공공시설 태양광 안전점검 계획 >
점검대상: 태양광 설비가 설치된 소방청사 35개소(※ 우리서 대상: 세곡119안전센터) 점검기간: 2019. 9. 23. ~ 10.4.(2주간) 점검내용: 시설물 파손 및 동작상태, 인버터/접속함 내부 먼지 청소, 소화기 비치여부 등 ※ 붙임 태양광설비 안전점검 체크리스트 활용 점검 및 조치결과: 2019.10.4.(금)까지 소방행정과 공문제출

3. 요청사항 : 점검양식(붙임2, 붙임3) 작성하여 제출

가. 태양광설비 점검결과 제출 : 용량 20Kw 초과·이하 구분하여 점검

구 분	점검방법
20Kw 초과 시설	전기안전관리자 주관하에 점검 실시
20Kw 이하 시설	시설물 관리주체 주관으로 자체점검 실시

나. 태양광 설비 안전점검 체크리스트 : 점검자, 확인자 서명후 PDF 파일로 제출

붙임  1. 관련 방침서(공공 태양광 발전시설 안전점검 계획) 1부.

2. 태양광설비 점검결과 제출서식 1부.

3. 태양광설비 안전점검 체크리스트 1부.

4. 공공 태양광 시설현황(서울소방재난본부) 1부.  끝.

	소방행정과장
수신자	각 과, 단 및 119안전센터
담당자	이명화		장비회계팀장	이광섭		소방행정과장	전결 09/27 임남길
협조자
시행	소방행정과-13409	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 (삼성동)	/
전화	02-6981-7421	/전송	02-566-5695	/		/	부분공개(5)