＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	북부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	계량기 교체 일일 업무보고(’19.9.26.)

일일 수도계량기 교체현황을 다음과 같이 보고합니다.

가. 서울시설공단                                               (단위 : 개)

구 분	계	만 기	동 파	폐 전
금 일	222	222	-	-
누 계	28,619	26,324	240	2,055

※ 동파 : 유리파손,동파,몸통누수(3가지), 누계 : 19.3.1.∼ 현재

※ 동파교체기간 : 겨울철 급수대책기간(12월 ∼ 2월),

※ 2019년도 경영평가 교체 목표 32,825개(만기,폐전) 대비 86.39% 추진

나. 수도사업소

○ 구   별                                                                (단위 : 개)

구 분	계	강북구	도봉구	노원구
금 일	4	-	-	4
누 계	2,639	567	638	1,434

○ 원인별                                                                 (단위 : 개)

구 분	계	회전불량	회전멈춤	기타
금 일	4	4	-	-
누 계	2,639	1,303	461	875

※ 고장수량 : 만기, 유리파손, 동파, 몸통누수 수량 제외.  끝.

주무관	박대훈		현장민원과장	09/27 서기환
협조자
시행	현장민원과-17041	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-5216	/전송	02-3146-5239	/	pakdh@seoul.go.kr	/	대시민공개