문서번호	시설과-5541
결재일자	2018.9.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	주무관	시설과장	관리부장		서울대공원장
송준섭	한상길	오임석	심상원		09/07 송천헌
협 조
	동물원장			어경연
	종보전연구실장			여용구
	동물복지2과장			송부용
	동물복지1과장			김영섭
	동물기획과장			김보숙
	조경과장			강인호
	운영과장			김명준
	총무과장			이행용
	전략기획실장			유연호

『‘18년 추석연휴 대비』 다중이용시설물 안전점검 시행 계획

(간부합동점검 병행 시행)

2018. 09.

시 설 과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

『‘18년 추석연휴 대비』

다중이용시설물 안전점검 시행 계획

추석 연휴 대비 공원 다중이용시설물에 대하여 일제 점검(자체) 및 간부 합동점검을 병행 실시함으로써 안전사고 예방 및 관람객 불편사항을 해소하여 안전하고 쾌적한 대공원을 조성코자 함

※ 간부합동점검 및 9월 안전점검의날 행사 병행 실시

1		관련근거

□『안전점검의 날』추진계획 -〖시설안전과-12783(‘18.8.30.)〗

2		추진개요

□ 추진기간 :  2018. 09. 07. ~ 09. 18. (12일간)

□ 점검대상

○ 서울대공원 관리시설물 및 공사장

시설물 구분	토목분야 (시설)	건축분야 (건물)	전기분야 (변전소)	소방분야 (옥내소화전)	기계분야 (기계실)	녹지분야 (사면,사방)	공사장
계	26개소	306동	42개소	88개	34개소	34개소	4개소
직영시설	20개소	176동	15개소	63개	33개소	34개소	4개소
민간위탁	6개소	130동	27개소	25개	1개소	-	-

○ 민간위탁시설 : 총 6개소

․ 서울랜드, 기린나라, 코끼리열차, 동일삭도, 주차장, 캠프장

□ 점검방법

○ 공원관리시설물 : 안전점검표에 의한 분야별 점검반 구성 점검

○ 다중이용시설물 : 안전점검표에 의한 대공원장 등 간부 합동 점검

○ 민간위탁시설 및 공사장 : 민간위탁업체 및 공사장 자체계획에 의한 점검

□ 주요 점검사항  ⇒ (붙임 3. 안전점검체크리스트 참조)

○ 각 시설물 관람대 및 관람로(보도 등)파손 및 손상 여부

○ 판매시설 및 다중이용시설 주변 안전위해 요인 조치 여부

○ 주요시설물 안전상태 및 손상 여부

○ 정전대비 전기안전 취약시설 안전점검

○ 주요공사장 통행불편 및 안전관리 준수 여부

○ 기타 관람객 불편사항

○ 안전의식 고취를 위한 홍보・캠페인 추진

3		세부계획

□ 간부합동 점검

○ 점 검 일 : 2018. 9. 18.(화) 09:30 ~ 11:30

○ 점검대상 : 다중이용시설물

○ 점검위치 : 기린사, 큰물새장, 공작마을, 제3AF관, 유인원관

○ 점검방법 : 시설물 안전점검 체크리스트에 의한 점검

○ 점 검 자 : 5급이상 전 간부

□ 분야별 자체점검

○ 점 검 일 : 2018. 09. 07.(금) ~ 09. 18.(화)

○ 점검대상 : 서울대공원 관리 시설물, 민자(위탁) 시설물

○ 점검방법 : 점검반 구성‧운영 및 시설물 관리주체, 공사장 자체 점검

○ 시설과 점검반 편성 : 팀별 관리 시설물 및 공사장

구 분	전기, 소방	기계, 가스	건축	토목	녹지	관리
조 장	전기팀장	기계팀장	건축팀장	시설안전팀장	자연생태팀장	시설물관리 (사용)팀장
조 원	김희원,김병수	이재균,김학석	이강호,정원호	서동민,송준섭	장숙희,최종태	시설관리(사용)자
점검분야	전기, 소방, 해당공사현장	기계, 가스, 해당공사현장	건축시설, 해당공사현장	토목시설, 해당공사현장	사면․사방시설, 해당공사현장	사무실, 창고, 동물사 등

○ 민간위탁시설 및 공사장 점검 : 자체계획 수립 및 점검반 편성 점검

민간위탁시설(6개소)		주요 공사업체 (4개소)
・유원시설 -㈜서울랜드 ・리프트 - 동일삭도(주) ・기린나라 – 우강그린 ・주차장 – C&S자산관리 ・코끼리열차 - 동원산업 ・캠핑장 - 대산기획피케이씨		・제3아프리카관 환경개선공사 - 이림종합건설 ・공작마을시설물보수보강공사 - 키움건설 ・랫서팬더 방사장 조성공사 - 국정종합건설 ・유-스트림 공사(2단계) - ㈜남국조경

4		조치계획

□ 지적사항 보수·보강 시행

○ 즉시 조치가 가능한 경미한 사항은 공무직 및 연간단가를 활용하여 정비

○ 즉시 보수가 어려운 사항은 관람중지 후 별도 조치방안 수립 정비

⇒ 관람중지 안내문 현장 게첨

5		행정사항

□ 시설물 안전점검 및 조치결과 제출 : ‘18. 09.19.한 제출

○ 시설물 관리부서, 민간시설 관련업체, 공사업체  ⇒ 시설과

□ 안전의식 고취를 위한 캠페인 추진 : 운영과

□ 간부합동점검시 차량지원 : 총무과

붙임  1. 안전점검의 날 추진계획 방침서 1부.

2. 안전점검 결과 제출양식 1부.

3. 안전점검 체크리스트 1부.

4. 안전점검 체크리스트(간부) 1부.

5. 간부합동 안전점검 동선 1부.  끝.