＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
		강서수도사업소
수신	서울주택도시공사 사장
(경유)
제목	마곡구역 전기방식시설물 지적사항 점검결과 통보

1. 시설관리과-19329(2019.09.30.)호 및 마곡사업부-4910(2019.09.05.)호와 관련입니다.

2. 마곡구역 도시개발사업 단지조성공사 상수도관 부속시설(전기방식시설물) 인수인계 전 합동점검을 실시한 후 지적사항에 대한 검토결과 ‘이상없음’을 통보하여 드리오니 관련 업무에 참고하여주시기 바랍니다.

붙임 : 마곡구역 전기방식시설물 지적사항 점검결과보고 1부.  끝.

							강서수도사업소장
주무관							하석주			기전팀장					정진호					시설관리과장					09/30 이경희
협조자
시행			시설관리과-19450									(						)		접수											(						)
우	08013					서울특별시 양천구 목동동로 155 (신정동)강서수도사업소 시설관리과															/
전화		3146-4022						/전송			3146-4039					/													/	대시민공개