＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	강남수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	2019년 4/4분기 음수대 수질검사 실시 및 결과표 부착 철저 안내

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 금년도 마지막인 2019년 4/4분기 음수대 수질검사를 아래와 같이 실시할 예정이오니 원활한 검사가 이루어질 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러 일부 음수대에 수질검사 결과가 표기되어 있지 않다는 언론보도가 있어 알려드리오니 미부착 음수대에 표지판이 부착되어 시민들이 안심하고 아리수를 음용할 수 있도록 표지판을 꼭 부착하여 주시기 바랍니다.

가. 검사기간 : 2019. 10. 11(금) ~ 10. 31(목)

나. 검 사 자 : 강남수도사업소 수질검사원

다. 검사항목 : 5항목(탁도, 잔류염소, PH, 철, 구리)

라. 협조사항 : 음수대 표지판 부착

- 공원음수대 수질검사 결과 부착 방법 : 관리기관에서 제작 부착

첨 부 : 1. 언론보도 내용 1부.

2. 음수대수질검사 표기(실내) 1부. 끝.

	강남수도사업소장
수신자	공원음수대 관리기관
주무관	박진석		수질팀장	이동조		행정지원과장	09/30 이진우
협조자
시행	행정지원과-20321	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199 (도곡동)	/
전화		/전송	02--3146-4778	/		/	대시민공개