“시민과 함께하는 안전도시, 서울!”
	강북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2019. 10월중 보이는 소화기 순찰 및 점검 계획보고

1. 관련근거

가. 예방과-9342(2019.8.2.)호“(비예산) 공동주거주택 보이는 소화기 설치 알림      (수유동 5**외 1필지 건물등 4개소)”

나. 예방과-10746(2019.9.6.)호“(비예산) 공동주거주택 보이는 소화기 설치 알림      (번동3**-1등 2개소)”

다. 예방과-2869(2019.3.5.)호“2019년 「보이는 소화기」 설치 및 유지·관리      계획(알림)”

라. 예방과-626(2019.1.15.)호 “2019년 「보이는 소화기」 유지관리 대상지 변경에      따른 관리 계획(알림)”

2. 현장대응단(진압대) 관내 소방차 통행 불가지역과 전통시장 등 화재취약지역에 설치된 보이는 소화기 자체 순찰 및 점검계획을 다음과 같이 보고 합니다.

가. 기 간: 2019. 10. 1 ~ 10. 31.

나. 수 량: 소화기 272개(예산204개, 비예산 38개)

다. 순찰 및 점검자: 각 팀 예방담당(책임관) 및 의용소방대원(부책임관) 4명

라. 순찰횟수: 주 1회 이상 현장 확인(화재, 훈련 등 현장활동후 귀소 중 병행 가능)

마. 점검주기: 월 1회 전량 점검

바. 결과보고: 매월 2일 한

붙임  1. 2019년 「보이는 소화기」 설치 및 유지 관리 계획 1부.

2. 보이는 소화기 상시 관리자 지정현황 1부.

3. 보이는 소화기 관리실적 보고 양식(월보) 1부.

4. 보이는 소화기 유지관리 대장 양식(분기) 1부.

5. 보이는 소화기 미담, 수범사례 보고서식 1부.

6. 보이는 소화기 소방안전지도 등록방법 1부.

7. 2019년 10월중 보이는 소화기 점검대상 1부.  끝.

담당자	정동빈		진압3대장	곽순근		지휘3팀장	조성렬		현장대응단장	09/30 김묘진
협조자
시행	현장대응단-7200	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로(번동) 911	/
전화	02-6946-0250	/전송	02-6946-0202	/		/	부분공개(6)