문서번호	대기질통합분석센터-7776
결재일자	2019.10.1.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

				시 민
주무관	대기측정관리팀장	대기질통합분석센터장		보건환경연구원장
윤태호	유승성	신진호		10/01 신용승
협 조
	대기정책과장		윤재삼
	기후대기팀장		代안미진
	주무관		박창호

『2019 서울세계불꽃축제』 개최 관련

대기질 측정 계획

2019. 9.

서울시보건환경연구원

대기질통합분석센터

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□	한강사업본부
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

『2019 서울세계불꽃축제』 개최 관련 대기질 측정 계획

10월 5일(토)에 개최되는 2019 서울세계불꽃축제 행사 시 대기오염 이동측정차량을 이용한 일반대기질 측정과 수동샘플링을 통한 성분분석을 실시하여 불꽃축제에 의한 대기질 영향을 조사하고자 함

Ⅰ		추진배경

□ 추진 근거

○ 미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법(환경부, ’19년 2.15.)

- 제 13조(실태조사의 실시), 제 23조(취약계층의 보호)

Ⅱ		추 진 계 획

□ 행사 개요

○ 일시 및 장소 : 2019.10.5.(토)  13:30∼23:00

- 17:30∼17:36 (6분) : 주간 불꽃쇼(마포대교 – 원효대교 사이)

- 19:20∼20:40 (80분) : 본 행사 불꽃축제 (마포대교 – 한강철교 사이)

□ 대기질 측정 개요

○ 측정 기간 : 2019. 10. 2(수) 14:00 ～ 10. 7(월) 09:00

○ 측정 지점(2지점) : 여의도 안내센터(1지점), 이촌 안내센터(2지점)

○ 지점 위치

2지점

1지점

□ 측정 항목 및 방법

○ 이동차량 측정

*****************************************

○ 수동성분 측정

- 측정지점별로 로우볼륨샘플러 2대씩 총 4대 샘플러 설치

***************************************************************************

- 측정방법 : 불꽃축제 시작 전․중․후  5시간 단위로 30분간 샘플링 실시             (익일 04:30 종료)

□ 측정 일정 및 근무인원

날짜	시간	근무인원	근무내용
10월 2일 (수)	09:00∼18:00	**********************************, ***	한강시민공원 등 2개 지점 이동측정차량 설치, 장비교정 등
10월 3일 (목)	09:00∼18:00	**********************************, ***	불꽃축제 사전 이동측정차량 이상유무 점검 등
10월 4일 (금)	09:00∼18:00	********* *********	한강시민공원 등 2개 측정지점에 수동샘플러 설치 및 교정실시
10월 5일 (토)	13:00∼24:00	***************** *************************	불꽃축제 이동측정차량 자료생산 이상유무 점검 등
	12:00∼17:00	*************** ************* *************	장비이상유무 점검 및 필터교체
	17:00∼22:00
	22:00∼04:30 (익일)
10월 7일 (월)	12:00∼18:00	*******************************	이동측정차량 및 수동분석 샘플러 등 장비 철수

Ⅲ		향후계획

❐ 이동측정차량 및 수동분석 샘플러등 사전 장소 및 시설 및 협조(한강사업본부)

❐ 휴일 근무자 대체휴무(8시간이상근무) 및 초과근무 실시

❐ 대기질 측정 결과 공유 및 내부보고 실시 예정.  끝.