	강동소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	강일119안전센터 설계관련 검토위원회 검토결과에 대한 설계사와 협의결과 보고

1. 관련근거

가. 소방행정과-9644(2019.8.26.)호 「강일119안전센터신축 설계 검토위원회 구성 운영 계획」

나. 소방행정과-9823(2019.9.3.)호 「강동소방서 강일119안전센터 신축 설계관련 검토위원회 개최 계획」

다. 소방행정과-1011(2019.9.3.)호 「강일119안전센터 신축 설계관련 검토위원회 개최 결과보고」

2. 위와관련 강일119안전센터 신청사의 내실있는 청사건립을 위해 검토위원회 회의결과 반영을 위한 건축설계자와 협의한 결과를 반영한 설계도를 다음과 같이 보고합니다.

가. 협의기간 : 2019. 9. 9.~ 9. 30.

나. 협의결과

- 전면공지 3M확보: 고가차량 배치로 인한 차고앞 전면공지가 부족해 2층 여직원대기실

재배치 및 중정면적 축소를 통한 차고 후퇴 공간 확보

- 부센터장실 이전배치 및 진압대원 대기실 통합

- 센터장실 3층으로 배치

- 세탁실 3층으로 배치

- 수관건조대는 OPEN하여 자연건조

- 보일러실은 지역난방으로 할수 있는 방법 모색

- 주차공간 확보

3. 향후계획

설계자화 협의된 설계도면으로 중간보고회 개최예정.

붙임  강일119안전센터 설계도(평면도) 4부.  끝.

담당자	최길동		장비회계팀장	주원석		소방행정과장	10/01 김승호
협조자	담당자	한규승
시행	소방행정과-11112	(		)	접수		(		)
우	05397	강동구 성내로 39(성내동) 강동소방서 소방행정과	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong
전화	02)473-0119	/전송	02)483-1190	/	choi2227@seoul.go.kr	/	부분공개(5)