청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축
	양천소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	화재안전특별조사대상 자진개선 기간 내 확인점검 결과보고서[삼성전자대리점]

1. 관련근거

가. 예방과-1363(2019.1.24.)호 『2019년 화재안전특별조사(2단계)계획 보고(2월~12월)

나. 예방과-14749(2019.9.9.)호 『화재안전 특별조사 결과보고(삼성전자대리점*』

2. 위와 관련 9월 6일 실시한 화재안전특별조사 시 불량 사항에 대한 자진개선 기간 내 조치완료  확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

-확인점검대상

대 상	자진개선사항	자진개선 보완기간	확인일자	확인자	확 인 결 과
이부월 건물 양. 중앙로46길35-1 (양.신정동964-17)	〇 소화기구 - 지층~1층 조일상사, 조은전력 소화기 비치	2019. 9.7. ~ 9.27. (21일)	2019. 9. 27.	위.현요인	완비

붙임 : 조치결과(삼성전자대리점* 사진 1부.  끝.

※ ISO 37001 (반부패관리시스템) 인증 (2019. 1. 31. 정부기관 최초)

담당자	현요인		검사지도팀장	신형욱		예방과장	10/01 강경철
협조자
시행	예방과-15930	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 양천소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2654-0677	/전송	02-2652-2286	/	siren6387@seoul.go.kr	/	부분공개(6)