화재방어검토회의 결과

Ⅰ. 화재발생 일반현황	결재	담당자	진압2팀장	센터장
		서덕륜	김명진	10/01 김진봉

구 분	주 요 내 용
발화일시	2019. 09. 23. 13:33		완진일시	2019. 09. 23. 13:51
처 종	근린생활시설		장 소	**************
****	철근콘크리트구조
피해상황	인명피해
	재산피해	조사중
동원현황	인 원 : 6명 차 량 : 2대 (펌프1, 탱크1)

Ⅱ. 화재방어검토회의 결과

구 분	내 용
개최일시	2019. 09. 27. (17:40~18:00)	참석인원	2팀장 김명진 외 25명
출동로 선정	천호119안전센터→현장도착	차량부서	건물전면
진입 및 현장활동	○ **************** 화재수보 즉시 펌프, 탱크 출동함. ○ 현장출동 중 개인안전 장비 착용하고 ********* A면에 차량 부서, 차량고임목 설치 등 주변 현장안전 확인 후 화재 대상물의 연기, 꽃 중량 분출 확인. 펌프차 40mm 3본 전개하여 화재 진압 및 인명검색 실시함. ○ 현장 정리 및 안전조치 실시후 귀소함
출동대원 안전확보	○ 출동차량 펌프, 현장도착 즉시 고임목 설치함. ○ 방화복, 헬멧, 두건, 공기호흡기 등 개인보호장비 완전장착. ○ 화재현장 주변 2차사고 절대방지 및 완전확보
잘 한 점	○ LPG 가스통 화재진압을 신속히 진행해 2차연소를 막음 ○ 개인 안전장구 철저히 착용함. ○ 철저한 잔화 정리, 인근상인들에게 소화기 사용 교육 실시함.
문 제 점	○ 특이사항 없음

위치도	화재방어검토회의
출 동 로