문서번호	기전설비과-2679
결재일자	2019.10.1.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장
김효준		10/01 김광찬
협조

가양대교 승강기 수리 완료 보고

2019. 10.

한강사업본부

(기전설비과)

가양대교북단 승강기 수리 완료 보고

가양대교 승강기의 수리를 완료하고 결과를 보고드림.

□ 관련근거

❍ 기전설비과-1680호 - 가양대교 승강기 수리 계획 보고

□ 수리현황

❍ 수리대상 : 가양대교북단 승강기

❍ 작업일자 : ’19.07.15

❍ 수리업체 : ㈜원엘리베이터

❍ 수리내용 : 승강기 인버터 교체

<<교체사진>>

인버터 철거	폐품/신품	인버터 교체후

□ 소요예산

❍ 소요금액 : 금3,500,000원(금삼백오십만원)

- 지급방법 : 일상경비계좌에서 수리업체 계좌로 이체

- 예산과목 : 한강공원 관리 및 운영, 한강공원 시설관리 및 개선, 한강공원 기전시설 유지관리, 공공운영비

붙임 : 1. 가양대교 승강기 수리 계획 보고 1부.

2. 산출기초조사서 및 견적서(2개업체) 각 1부.  끝.