	강남소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2019년 10월 중 비상소화장치함 점검·정비 계획 보고

1. 관련근거

가. 2019년 소방재난업무가이드 재난대응행정편 3.소방용수시설 및 비상소화장치 관리

나. 재난관리과-1903호(2019.3.4.) 『2019년도 소방용수시설 분야 업무추진 기본계획 알림』

2. 우리119안전센터에서 관리·운용 중인 비상소화장치 점검을 아래와 같이 실시하고자 합니다.

가. 일  자 : 2019. 10월 3째주 주간(예정)

나. 대  상 : 비소 85호[강남구 광평로1길 19(일원동 729-1) 앞 도로]

다. 점검자 : 2팀 펌프차대원(소방이륜차 담당)

라. 내  용

○ 점검(순찰)방법(월 1회 이상)

- 펌프차(소방이륜차) : 월 1회 이상

※ 소방이륜자동차 순찰 시 병행실시(순찰노선에 비상소화장치 포함)

- 119안전센터장 : 월 1회 이상

○ 중점점검사항

- 비상소화장치함의 손·망실 여부 확인

- 비상소화장치 활용 소화전 위치도 부착 및 훼손 여부 파악

- 비상소화장치함 내 비품 확인 및 소방호스 적재 상태 점검

3. 점검 내역은 119행정정보시스템 근무일지와 연계하여 전산입력(종이 점검부 폐지)

붙임  비상소화장치 현황  1부.  끝.

담당자	이재근		진압3팀장	최형모		119안전센터장	10/01 손옥
협조자
시행	수서119안전센터-4741	(		)	접수		(		)
우	06353	서울특별시 강남구 광평로31길 6 수서119안전센터(수서동)	/
전화	02-445-9019	/전송	02-451-0019	/	jae9322@seoul.go.kr	/	대시민공개