문서번호	시설관리과-20495
결재일자	2019.10.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설관리과장
김광준		10/01 고신석
협조
	주무관		김효수

9월 퇴수내역

2019. 9.

퇴 수 량 내 역
2019년 9월 1일			작업자	반장	반장
작업구역	영등포구 지역			지귀연	김광준
일 시	장 소	구 경	수 압	시 간 (분)	퇴수량 (톤)	사 유
9/2	신길로 62길 35-16	100	3.5	180	1423
9/2	신길로 62길 23-5	32	3.5	120	98
9/2	신길로 62길 27-7	100	3.5	120	949
9/2	신길로 62길 33	100	3.5	60	474
9/2	신길로 62길 30	100	3.5	120	949
9/2	신길로 62길 30	100	3.5	120	379
9/5	신길로 252	100	3.5	180	285
9/5	영등포로 60길 17	300	3.5	120	853
9/5	영등포로 60길 17	150	3.5	120	640
9/6	신길동 50-7	80	3.5	120	425
9/6	영등포로 62길 1	100	3.5	120	474
9/6	신길로 60길 36	100	3.5	120	474
9/6	신길로 252	100	3.5	120	474
9/6	영등포로 59	80	3.5	120	425
9/6	영등포로 11길 22	100	3.5	180	1,138
9/9	양산로 34	100	3.5	60	474
9/9	영등포로 9길 12	100	3.5	180	1,423
9/10	양산로 3	80	3.5	240	243
9/10	양평로 20길 20	100	3.5	180	427
9/11	신퐁로 12길 6	100	3.5	40	63
9/11	신퐁로 12가길 1-6	100	3.5	40	316
9/16	선유서로 25길 10	100	3.5	120	949
9/16	선유서로 25길 1	80	3.5	120	121
9/16	영등포로 5길 42-6	100	3.5	60	474
9/16	선유서로 93	100	3.5	60	474
9/16	영등포로 5길 18	100	3.5	60	474
9/16	영등포로 21	100	3.5	120	949
9/17	도림로 143길 32	100	3.5	30	237
9/17	선유서로 25길 28	80	3.5	240	121
9/20	양평로 18길 19	100	3.5	240	1,897
9/23	양평로 28라길 9	100	3.5	20	79
9/23	도림로 126길 15	100	3.5	60	474
9/23	경인로 759	150	3.5	180	1,280
9/23	영신로 128	100	3.5	60	474
9/23	국회대로 529	100	3.5	30	71
9/24	경인로 743-4	100	3.5	60	237
9/24	경인로 735	100	3.5	60	474
9/24	선유로 277	100	3.5	30	166
9/24	신길로 60가길 9	100	3.5	60	95
9/24	신길로 62가길 35-16	100	3.5	20	95
합계					21,547

붙임 : 공공용수 관리대장 2부. 끝