“북한산 큰 숲, 사람의 마을 은평”
		은평소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2019년 하반기 소방용수시설 일제조사 일정계획

1. 본부소방행정과-25556(2019.9.25.)호 『2019년 10월 주요업무 계획알림』

2. 위와 관련 역촌119안전센터 2019년 하반기 소방용수시설 일제조사 계획을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 기  간 : 2019. 10. 7.(월) ~ 11. 14.(목) (각팀 주간근무시)

1) 1팀 조사기간 : 10.7. ~ 10.11.

2) 2팀 조사기간 : 10.14. ~ 10.18.

2) 3팀 조사기간 : 11.11. ~ 11.14.

나. 대  상 : 447개소(급수탑1개, 다용도 3개포함)

○ 비상소화장치 : 11개소 조사병행

○ 다용도 소화전 3개 점검금지(수도사업소에서 관리유지)

다. 조사방법 : 주간근무자 근무일 일제조사(비번자 대기)

라. 감독자 및 조사자

1) 안전책임 및 확인감독 : 센터장, 1 · 2 · 3팀장

2) 1팀조사자 : 1조(정진해, 이승규, 하경민) / 2조(정창윤, 박영재)

3) 2팀조사자 : 3조(김기택, 김현수, 김병용) / 4조(신종훈, 정규명)

4) 3팀조사자 : 5조(이병헌, 임효진, 남택동) / 6조(김용태, 정진성)

마. 수리표찰 : 현장대응단 및 안전센터 각 2개소

3. 행정사항

가. 정밀점검을 위해 장시간 현장조사가 필요할 때 출동공백을 최소화하고 효과적인       조사를위하여 비번 근무자 출동대기 조치 후 당번근무자 일제조사 실시, 비번근무     자는 초과근무 근무규정에 의거 초과근무수당 지급

※ 당번 근무자 일제조사(소방활동), 비번 근무자 출동대기 원칙 준수(4시간 이내)

나. 보행지장 소방용수시설을 조기 정비하고 시설이 도시미관에 저촉되지 않토록 철저     를 기하고, 각 부서장은 보유ㆍ관리하는 소방용수시설 현황 및 변동사항에 대한 내     역이 119행 정정보시스템상에서 누락되지 않도록 향후 관리 철저

라. 비상용수 취수 가능장소에 대한 조사 병행실시

마. 통행로 노면표시 및 태양광 조명블럭 조사 병행실시

붙임 1. 하반기 소방용수 일제조사 일정표1부.

2. 주차구획선 내 및 5m이내 소화전 현황(보고서식) 1부.

3. 도색 및 보온 세부현황(보고서식) 1부.

4. 소방활동 장애 주차구획선 정비대상(보고서식) 1부.

5. 소방용수시설 고장발생 보고서(즉시보고)(보고서식) 1부.

6. 소방활동에 지장을 주는 소방용수시설 현황(보고서식) 1부.

7. 표찰 발견 보고(보고서식) 1부.  끝.

담당자							이병헌			3팀장					박상은					119안전센터장					10/01 송장권
협조자
시행			역촌119안전센터-4126									(						)		접수											(						)
우	03488					서울특별시 은평구 수색로 294 (수색동)															/
전화		02-376-0119						/전송			02-307-0041					/	fl1973@seoul.go.kr												/	대시민공개