위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서초소방서
수신	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제목	2019년 하반기 소방시설공사 감리현장 점검 결과 보고

1. 관련근거

가. 본부 예방과-19909(2019.07.30.)호 “2019년 하반기 소방감리 건축공사장 점검 계획 알림”

나. 예방과-14629(2019.08.01.)호 “2019년 하반기 소방시설공사 감리현장 점검 계획보고”

2. 소방시설공사의 부실한 설계·시공·감리를 미연에 방지하고자 실시한 소방공사 감리현장 확인 점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

	〈 점 검 개 요 〉
○ 기 간 : 2019. 8. 21 ~ 9. 20. ○ 대 상 : 18개소 *상주감리 6개소, 일반감리 12개소 ○ 점 검 자 : 예방과장, 예방팀장, 시설지도, 방염 등 ○ 점검결과 : 조치명령(6개소) - 상주감리 6개소 중 3개소, 일반감리 12개소 중 3개소 ○ 점검내용 - 간이소화장치 미설치, 작동불량, 수조 수원확보 불량 - 용접작업시 소화기 미비치, 안전요원 배치 불성실, 용접불꽃방지 부직포 미설치 - 피난유도선 작동불량, 청결상태 불량으로 유도선 불빛 확인 불가 - 간이소화장치 소방호스 연결상태 불량

붙 임  1. 80. 2019년 소방공사 상주감리현장 점검결과 1부

2. 80. 2019년 소방공사 일반감리현장 점검결과 1부

3. 80.소방시설등 보완필요사항 조치 내용 1부.  끝.

	서초소방서장
담당자	박종욱		예방팀장	정영자		예방과장	10/01 代정영자
협조자
시행	예방과-19055	(		)	접수		(		)
우	06550	서울특별시 서초구 사평대로 67 2층 예방과 (반포동)	/
전화	02-533-0119	/전송	02-532-2116	/		/	부분공개(6)