＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
		북부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	‘노후수도관 부실시공’ 민원회신

1. 소중한 말씀을 주신 ***님께 감사드립니다.

2. 시민님의 가정에는 녹물이 나오지 않는 PB관으로 시공이 되었으나, 시공  과정 중 배관이 꺽인 부분에서 연결부품(엘보)를 사용하지 않아 누수가 발생하는 것으로 예상됩니다.

3. 시민님이 말씀주신대로 추후 공사 신청 및 점검 요청이 들어올 때에는 꺽인 부분에 연결부품을 사용토록 안내하겠습니다. 항상 상수도 행정에 관심을 주신 시민님께 감사드리며, 가정 내 평안하시길 기원합니다.  끝.

주무관							김태영			현장민원과장					10/01 서기환
협조자
시행			현장민원과-17246									(						)		접수											(						)
우	01137					서울특별시 강북구 한천로 935 (번동)															/
전화		02-3146-2916						/전송			02-3146-2929					/													/	부분공개(6)