＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
		남부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	[국민신문고 민원답변]수도 필터에서 쇳가루가 걸러집니다.

강은경님 안녕하십니까?

서울시정 발전을 위하여 관심을 가지고 적극 참여하여 주시는 강은경님께 감사드리며, 말씀하셨던 사항에 대하여 답변 드리겠습니다.

먼저, 집에서 수돗물 사용중에 필터에서 쇳가루 등이 발견된다고 하신점에 대하여 저희 직원이 현장 점검 후 인근 급수관의 관세척 작업을 실시하여 추후 문제가 발생치 않도록 하였습니다. 또한 인근의 노후관에 대한 개량 및 정비공사를 올해안으로 실시하여 수도사용에 불편한점이 없도록 하겠습니다.

수도물이 적게 나오는것에 대하여 추가적으로 문의사항이 있으시면 남부수도사업소 현장민원과(02-3146-2556)로 연락주시면 저희 직원이 현장 방문 후 관련사항에 대하여 안내해 드리도록 하겠습니다.

앞으로도 상수도 업무에 많은 관심 부탁드리며, 궁금하신 사항이 있으시면 남부수도사업소 급수운영과(02-3146-4572)로 문의하여 주시면 최선을 다하여 처리해 드리겠습니다.

주무관							신성현			주무관					류태현					급수운영과장					10/01 代서규석
협조자
시행			급수운영과-18328									(						)		접수											(						)
우	07062					동작구 여의대방로 10길 97 남부수도사업소 급수운영과															/
전화		02)3146-4572						/전송			02)3146-4589					/													/	부분공개(6)