“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
		서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원처리(하수 처리장 현황)

안녕하십니까?  우리시 하수처리와 관련하여 많은 관심을 가져주신 귀하께 감사드립니다. 귀하께서 응답소(접수번호 20190925910071)를 통해 신청하신 민원에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

(민원요지) 서울시에 존재하는 하수처리장의 현황에 대해 정보 공유

1. 하수처리장 소재지

2. 가동 시작일 및 설계 수명

3. 처리용량

(답    변) 귀하의 질의사항에 대한 답변내용은 아래와 같습니다.

ㅇ 하수처리장 소재지(용량/ 가동시작일)

- 중랑물재생센터 : 서울시 성동구 자동차시장3길 64 (159만톤/일 /1970)

- 난지물재생센터 : 경기도 고양시 덕양구 대덕로 426(86만톤/일 /1984 )

- 탄천물재생센터 : 강남구 개포로 625( 90만톤/일 /1983 )

- 서남물재생센터 : 강서구 양천로 201(163만톤/일 /1984)

※ 지방공기업법 시행규칙 별표 2에 의거 하수처리장 수처리시설의 내용연수는 30년

귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 답변 내용에 대한 추가 설명이 필요한 경우 물재생시설과 전원석 주무관(☏02-2133-3836)에게 연락주시면 친절히 안내해 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

주무관							전원석			물재생운영팀장					송동욱					물재생시설과장					전결 10/01 임춘근
협조자
시행			물재생시설과-13220									(						)		접수											(						)
우	04515					서울특별시 중구 덕수궁길 15(서소문동)															/
전화		2133-3836						/전송			2133-1041					/	v8419@seoul.go.kr												/	부분공개(6)