투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(1차분 미시공 잔여수량 준공전 완공 철저)

1.업무지시현장 : 국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 건설공사 한신공영(주), 국

회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 건설공사 주식회사 이산

2.작 성 일 자 : 2019-10-01 14:10:26

3.지 시 내 용

“국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 건설공사” 1차분 예비준공검사 결과 아래 미시공 잔여수량(토공, 가시설, 구조물)에 대하여 준공전 완료될 수 있도록 공정관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. U-Type(#13) 및 BOX(#1) 구조물

나. BOX(#4) 구조물터파기

다. BOX(#4) 가시설 일부구간.  끝.

주무관							권창범			방재시설과장					진재섭					방재시설부장					10/02 이임섭
협조자
시행			방재시설부-14662									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층 (무교동)															/
전화		37088765						/전송			37088756					/	kcb0810@seoul.go.kr												/	대시민공개