문서번호	시설관리과-21080
결재일자	2019.10.2.
공개여부	대시민공개

주무관		주무관		기전팀장		시설관리과장			결재
최민서		유홍규		代유홍규		10/02 代전동근
협 조	주무관
	박경석

순찰반 업무일지(2019-09-30)

주 요 업 무	금 일 처 리 업 무	비 고
배관누수 모터펌프 제어판넬 전송판넬 가동상태 점검 및 시설물 순찰점검	▣배수지·가압장·증압장 기전설비 점검 및 작업내용 ○ 증압장(형촌, 내곡, 송동마을) - 점검내용 : 시설물 정기점검 - 점검결과 : 증압장 내부 펌프실, 감시제어반 점검(이상없음) 미르시스템 DSU 초기화 접점 작업 작업(역삼1,2 논현1,2,3 구룡마을) ○ 가압장(내곡, 삼성) - 점검내용 : 시설물 정기점검 - 점검결과 : 전동밸브 작동 유무, CCTV 방송시설 • 작업 및 점검자 : 유경준, 김대식, 조기용, 최민서 • 점검결과 : < 이상없음 > ○순찰점검 시간 - 09:00 ~ 18:00	*기전설비 현황* ․ 중앙제어실 : 1개소 ․ 가압장 : 6개소 ․ 무인증압장 : 24개소 ․ 배수지 : 9개소 ․ 유량계 : 56개소 (구역5개소포함) ․ CCTV : 48개소 ․ 전기방식 : 60개소 ․ KT통신선로:62회선
	사용물품 :
업무 지시사항 처리	순 찰 점 검 철 저

2019년 09월 30일(화)

꾸준한 관심으로 사고를 예방합시다.