문서번호	소방행정과-11312
결재일자	2019.10.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
담당자	장비회계팀장	소방행정과장		소방서장
이덕균	이종화	나효숙		10/02 김현
협 조

용두,휘경119안전센터

저녹스보일러 교체공사 기본 계획

동대문소방서

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

미세먼지 저감과 대기질 개선을 위한 -

용두․휘경안전센터 저녹스보일러 교체

우리서 사용중인 노후 보일러를 교체함에 있어, 일반 버너를 저녹스버너로 교체하여, 난방부문에서 발생하고 있는 질소산화물 발생량을 저감하기 위한 시책에 부응하고, 에너지사용 효율을 높이기 위한 기본 계획임.

Ⅰ		추 진 근 거

❍ 市소방행정과-17434(2019.7.3.)호「2019회계년도 제1회 추가경정예산서 확정 알림」

❍ 市대기정책과-2524(2019.2.12.)호「공공기관 보일러 버너 설치현황 및 저녹스 버너 교체계획 제출」

Ⅱ		추 진 계 획

□ 추진개요

❍ 사 업 명 : 용두,휘경119안전센터 저녹스보일러 교체 공사

❍ 사업기간 : 2019년 9월 ~ 2019년 10월

❍ 사업내용 : 노후 보일러를 친환경 저녹스보일러로 교체

❍ 소요예산 : 금14,500,000원

❍ 추진계획

- 산출기초조사 : 2019년 9월

- 입찰공고 및 계약체결 : 2019년 10월 7일 ~ 10월 11일

- 착공 및 준공 : 2019년 10월 14일 ~ 10월 25일

□ 공사위치

시설명	위치	형식	연면적(㎡)	층수 (지상/지하)	준공연도
동대문소방서 용두119안전센터	서울시 동대문구 왕산로 76	철근콘크리트	718.75	3/1	2001
동대문소방서 휘경119안전센터	서울시 동대문구 망우로 106	철근콘크리트	908	3/1	2007

□ 교체대상 보일러 현황

구 분	용두119안전센터	휘경119안전센터
제조사	귀뚜라미보일러	미우라보일러
모델명	KR-70 3.5K(N)	KDV-T011CG
제조일	2009.9.	2006.11.29.
사용연료	도시가스	도시가스
출력	70,000kcal/h	100,000kcal/h
소비전력	175W	285W
사진

□ 공사내용

❍ 캐스케이드 방식

- 소용량 콘덴싱보일러를 병렬연결

- 사용량에 따라 대수 제어 및 비례제어를 통하여 연료비 및 유지보수 비용 절감, 공간 활용성 극대화

Ⅲ		예 산 집 행

❍ 배정예산 : 금14,500,000원(금일천사백오십만원)

❍ 예산과목 : 직무환경개선/소방관서 시설물 유지 보수/시설비(401-01)

❍ 계약방법 : 1인견적 수의계약(나라장터 이용)

(지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 1항, 제30조 2항)

Ⅳ		기대효과 및 향후계획

❍ 기대효과

- 질소산화물의 배출 감소 ⇒ 미세먼지 저감, 대기질 개선에 일조

- 에너지 효율 증대 ⇒ 예산 절감 효과, 소속직원 업무만족도 향상

❍ 향후계획

- 미교체 일반보일러에 대한 친환경 저녹스보일러 교체사업 추진.  끝.