고압가스 수불부(10/01)

주무관	정수과장			결재
윤좌헌	10/02 김효상
협 조

문서번호 :	정수과-7361

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : 울산광역시 남구 사평로 216 대표이사 : 이재건, 연락처 : (052-273-9191)

일자	액체염소 사용량(kg)
	차아염소산칼슘				정 수 장
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				260						9,982
09.01		0	0	260		0	0	347	347	9,635
09.02			0	260					0	9,635
09.03			0	260					0	9,635
09.04			0	260					0	9,635
09.05			0	260					0	9,635
09.06			0	260					0	9,635
09.07			0	260					0	9,635
09.08			0	260					0	9,635
09.09			0	260					0	9,635
09.10			0	260					0	9,635
09.11			0	260					0	9,635
09.12			0	260					0	9,635
09.13			0	260					0	9,635
09.14			0	260					0	9,635
09.15			0	260					0	9,635
09.16			0	260					0	9,635
09.17			0	260					0	9,635
09.18			0	260					0	9,635
09.19			0	260					0	9,635
09.20			0	260					0	9,635
09.21			0	260					0	9,635
09.22			0	260					0	9,635
09.23			0	260					0	9,635
09.24			0	260					0	9,635
09.25			0	260					0	9,635
09.26			0	260					0	9,635
09.27			0	260					0	9,635
09.28			0	260					0	9,635
09.29			0	260					0	9,635
09.30			0	260					0	9,635
09.31			0	260					0	9,635
합계	0	0	0		0	0	0	347	347

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					13,700			35,722
09.01		297	886	1,183	12,517		1,507	34,215
09.02				0	12,517			34,215
09.03				0	12,517			34,215
09.04				0	12,517			34,215
09.05				0	12,517			34,215
09.06				0	12,517			34,215
09.07				0	12,517			34,215
09.08				0	12,517			34,215
09.09				0	12,517			34,215
09.10				0	12,517			34,215
09.11				0	12,517			34,215
09.12				0	12,517			34,215
09.13				0	12,517			34,215
09.14				0	12,517			34,215
09.15				0	12,517			34,215
09.16				0	12,517			34,215
09.17				0	12,517			34,215
09.18				0	12,517			34,215
09.19				0	12,517			34,215
09.20				0	12,517			34,215
09.21				0	12,517			34,215
09.22				0	12,517			34,215
09.23				0	12,517			34,215
09.24				0	12,517			34,215
09.25				0	12,517			34,215
09.26				0	12,517			34,215
09.27				0	12,517			34,215
09.28				0	12,517			34,215
09.29				0	12,517			34,215
09.30				0	12,517			34,215
09.31				0	12,517			34,215
합계	0	297	886	1,183		0	1,507