소방장비 고장발생보고서(휴대용 탐조등)
문서번호	시흥119안전센터-3685	결재	담당자	3팀장	119안전센터장
등록일자
			이운행	代이운행	10/02 전재인
수 신	내부결재
접수번호

장비명(건명)	휴대용탐조등 (폴라리온 배터리)	관리부서		시흥119안전센터
고 장 일 시	2019.10.02.	장 소		서울시 금천구 시흥대로45길 31
차량등록번호
조 치 사 항	장비창고 보관. 여분 휴대용 탐조등 대체
원인 및 상태	배터리 불량
담당자 의견	배터리 불량으로 충전 불가
그 밖의 사항	구조장비 소모품 구입 시 배터리 재구매 요함
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2019년 10월 02일 소방장비 담당자 계급 소방장 성명 정재현 (인) 소방장비 담당자 계급 소방교 성명 김진수 (인) 소방장비 담당자 계급 소방교 성명 강동호 (인)