투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	제3AF관 사자 체중계 고장 보고

우리과 제3AF관에서 사용관리 중인 사자 체중계 인디게이터의 고장 및 수리에 대하여 아래와 같이 보고합니다.

1. 현 황

동물사	업체명	수리대상	보고 내용
*****	******	*********	*****

2. 고장 경위

가. 2019.08.31. 아침 출근 시 내실에 있던 수컷 사자(레옹)가 건드려 체중계 메인 인디게이터가 떨어져 선에서 불꽃이 튀고 동물사가 정전이 됨.

나. 체중계 설치 업체에 유선으로 고장내용 및 긴급조치 방법을 문의하여 업체 기사가 현장방문하여 전선을 다시 연결하여도 작동이 불가함을 확인.

다. 체중계 설치 업체에서 인디게이터에 문제가 있다고 하여 수리를 하기 위해 철거후 수거해 갔으나, 자체적으로 수리가 불가능하여 제조 업체에 수리를 요청해야 할 것으로 진단 받음

라. 사자 사육 및 건강관리의 원활한 업무처리를 위하여 수리가 시급함.

3. 수리 계획

체중계 인디게이터 제조업체(카스종합계기)에 수리를 요청하여 긴급 수리하고자 합니다.   끝.

주무관	김온슬		주무관	代최종운		동물복지2과장	10/02 송부용
협조자
시행	동물복지2과-5161	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102 (막계동)	/
전화	02-500-7834	/전송	02-500-7659	/		/	대시민공개