문서번호	공원녹지정책과-18573
결재일자	2019.10.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		서울로시설관리팀장	공원녹지정책과장
이흥래		代이지영	10/02 하재호
협조

『서울로 7017』

경관조명시설 정비 결과보고

2019. 10.

푸 른 도 시 국

(공원녹지정책과)

- 서울로 7017 -

경관조명시설 정비 결과보고

9월 기간동안 서울로 7017 경관조명 시설을 정비하고 그 결과를    아래와 같이 보고 드림.

1		정 비 개 요

□ 경관조명 보수·정비

○ 기    간 : ‘19. 9. 26. ~ 10. 01.

2		정 비 내 용

□ 경관조명 보수·정비

○ 조명제어기 이상

- 조명제어기 서브컨트롤러 11개중 11개소는 자체 보수·정비 완료하였고,

○ 띠조명 미점등

- 미점등 5개소는 관급자재 업체 하자보수 조치완료

(만리동 계단, 청파동계단, 흰말체, 수련, 수크령 하멜 등)

3		정 비 결 과

□ 정비결과 : 상세 내용 ‘붙임’ 참조

시 설 명	수 량	주 요 정 비 사 항
식물투사등	333개소	- 특이사항 없음
바닥투사등	222개소	- 특이사항 없음
띠조명	4,224m	- 트리팟 11개소에서 띠조명 이상점등 확인으로 서브 컨트롤러 교체, 정상작동 확인
바닥형 식물안내판	‘과’ 안내판 : 101개소 ‘종’ 안내판 : 89개소	- 식물‘과’ 안내판 : 특이사항 없음 - 식물‘종’ 안내판 : 특이사항 없음

4		향 후 계 획

□ 조명제어기 및 바닥등 보수자재 구매

○ 경관조명 제어기 및 바닥등에 대하여 유지보수 자재를 재료비로 구매하여 경관조명 유지 관리에 만전을 기하고자 합니다.

□ 소요예산 : 약 1,000,000원

붙임 : 경관조명 정비 결과 현장사진 1부.  끝.