고압가스 수불부(10/01)-수정

주무관	정수과장			결재
윤좌헌	10/02 김효상
협 조

문서번호 :	정수과-7390

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : 울산광역시 남구 사평로 216 대표이사 : 이재건, 연락처 : (052-273-9191)

일자	액체염소 사용량(kg)
	차아염소산칼슘				정 수 장
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				260						9,982
10.01		0	0	260		0	0	347	347	9,635
10.02			0	260					0	9,635
10.03			0	260					0	9,635
10.04			0	260					0	9,635
10.05			0	260					0	9,635
10.06			0	260					0	9,635
10.07			0	260					0	9,635
10.08			0	260					0	9,635
10.09			0	260					0	9,635
10.10			0	260					0	9,635
10.11			0	260					0	9,635
10.12			0	260					0	9,635
10.13			0	260					0	9,635
10.14			0	260					0	9,635
10.15			0	260					0	9,635
10.16			0	260					0	9,635
10.17			0	260					0	9,635
10.18			0	260					0	9,635
10.19			0	260					0	9,635
10.20			0	260					0	9,635
10.21			0	260					0	9,635
10.22			0	260					0	9,635
10.23			0	260					0	9,635
10.24			0	260					0	9,635
10.25			0	260					0	9,635
10.26			0	260					0	9,635
10.27			0	260					0	9,635
10.28			0	260					0	9,635
10.29			0	260					0	9,635
10.30			0	260					0	9,635
10.31			0	260					0	9,635
합계	0	0	0		0	0	0	347	347

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					14,013			35,722
10.01		297	886	1,183	12,830		1,507	34,215
10.02				0	12,830			34,215
10.03				0	12,830			34,215
10.04				0	12,830			34,215
10.05				0	12,830			34,215
10.06				0	12,830			34,215
10.07				0	12,830			34,215
10.08				0	12,830			34,215
10.09				0	12,830			34,215
10.10				0	12,830			34,215
10.11				0	12,830			34,215
10.12				0	12,830			34,215
10.13				0	12,830			34,215
10.14				0	12,830			34,215
10.15				0	12,830			34,215
10.16				0	12,830			34,215
10.17				0	12,830			34,215
10.18				0	12,830			34,215
10.19				0	12,830			34,215
10.20				0	12,830			34,215
10.21				0	12,830			34,215
10.22				0	12,830			34,215
10.23				0	12,830			34,215
10.24				0	12,830			34,215
10.25				0	12,830			34,215
10.26				0	12,830			34,215
10.27				0	12,830			34,215
10.28				0	12,830			34,215
10.29				0	12,830			34,215
10.30				0	12,830			34,215
10.31				0	12,830			34,215
합계	0	297	886	1,183		0	1,507