문서번호	급수운영과-23801
결재일자	2019.10.2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장
최은진	이상환	10/02 송근호
협 조

건축허가 관련 급수 협의사항 보고

2019. 10.

동부수도사업소

(급수운영과)

건축허가 관련 급수 협의사항 보고

광진구 관내 ************** 건축허가 관련한 상수도 급수협의 요청에 대하여 검토 후 아래와 같이 보고합니다.

□ 협의현황

○ 관련문서: 건축과-23628(2019. 9. 30.)호

○ 협의지역: ******************

○ 건 축 주:  *******

○ 건축규모: *************************

○ 건축용도: 다세대주택(11가구) 및 근린생활시설

64

□ 검토내용

○ 급수현황

- 급수수계: ***********************

- 배 수 관: ***

- 평균표고: ****

- 분기점 수압: ************

○ 급수관경: ******************로 급수공사 시행

□ 조치의견

○ 위의 보고내용과 같이 급수공사 가능한 지역임으로 협의내용을 아래와 같이 회신하고자 합니다.

- 5층까지 직결급수가 가능함.

- 급수구경은 *******************예정

- 세부적인 협의 내용은 급수협의 조건으로 부여

붙임  1. 위치도 1부.

2. 협의조건 1부.  끝.