나눔 119 ! 함께 safe성북 !
	성북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	〔돈암〕2019년 하반기(동절기) 소방용수시설 일제점검·정비 계획

1. 재난관리과-6964(2019.9.30.)호 “2019년 하반기(동절기) 소방용수시설 일제점검·정비 조사 계획”관련입니다.

2. 2019년도 하반기(동절기) 소방용수시설 일제점검·정비를 아래와 같이 실시하고자 하오니 우리 안전센터 전 직원은 업무추진에 최선을 다하여 주시기 바랍니다.

3. 점검일정

가. 기    간: 2019. 10월 ~ 11. 20.(기간 중 팀별 4일)

- 1팀: 10.30.~31, 11.18.~19.

- 2팀: 10.16.~17, 11.04.~05.

- 3팀: 10.23.~24, 11.11.~12.

나. 점검대상: 858개소[805개소(공설-비상용수 5개소 포함), 53개소(사설)〕

3. 주요 점검사항:〔붙임 1〕방침서 참고

4. 행정사항

가. 주간 근무자 오후점검(출장), 야간 근무자 출동대기(초과근무)

나. 점검결과는〔붙임 4〕서식 활용 2019.11.21.(목)까지 제출

붙임  1. 방침서 1부.

2. 2019년 하반기(10~11월) 소방용수시설 일제점검 및 비상소화장치 조사 일정 1부.

3. (돈암) 비상소방용수 현황 1부.

4. 소방용수시설 일제조사 결과 서식(돈암) 1부.

5. 성북소방서 사설 소방용수시설 1부.

6. 데이터 수정 방법(소방안전지도, 119행정정보시스템) 1부. 끝.

담당자	전성관		진압3팀장	이창용		119안전센터장	10/03 허병택
협조자
시행	돈암119안전센터-4193	(		)	접수		(		)
우	02847	서울특별시 성북구 보문로(삼선동4가) 192	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-6981-7361	/전송	02-6981-7369	/	jsktop@seoul.go.krr	/	부분공개(5)