문서번호	시설관리과-21094
결재일자	2019.10.4.
공개여부	부분공개(6)

주무관	시설관리과장				결재
박찬수	10/04 정재현
협 조
	주무관		모규환

저수조 청소 제외 보고(신반포로 195, 반포쇼핑타운 5동)

명에 의거 담당 업무추진 중 아래와 같이 저수조 청소 의무 대상 제외 요청이 접수되어 보고합니다.

대상 건축물 현황

위 치	건물용도	건물층수	신청인	저수조
************ *********	*** *********	***** *****	*** *************	1개소

조사내용

□ 상기 건물에 대하여 건물관리인으로부터 직수배관 연결로 인한 저수조 청소 제외 요청이 접수되어 기존 물탱크 사용 현황을 확인한 바, 직결 급수 연결 공사 완료

조치의견

□ 상기 건물은 현재 저수조를 이용하지 않고 직수를 사용하므로 저수조 위생조치 의무대상에서 제외하고자 함

붙 임 : 직결급수신고서 및 공사사진 1부.  끝.