서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	관악소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2019년도 하반기 소방용수시설 일제 점검·정비 계획보고(난곡)

1. 재난관리과-6076(2019.09.30.)호 『2019년 하반기 소방용수시설 일제점검·정비      계획 알림』와 관련입니다.

2. 위와 관련 우리 119안전센터 하반기 소방용수시설 일제 점검·정비를 다음과 같이 시행      하고자 합니다.

가. 조사기간 : 2019. 10. 7. ~ 10. 23.(기간 중 6일간)

나. 점검대상 : 총 616개소

계	소화전	저수조	급수탑	비상소화장치	비상소방용수
616	577	2	-	37	-

다. 점검방법 : 비번 근무자 출동대기(초과근무) 조치 후 주간근무자 일제조사 실시

라. 주요점검사항 및 유의사항

1) 소방용수시설 상태 및 출수 여부 등 확인

2) 비상소화장치 유지 관리 철저(수관적재 상태, 내·외부 청결 유지 등)

3) 노후소화전(30년이상) 조사 병행 실시

4) 소방차 통행로노면표시 및 태양광조명등 설치상태 병행조사

5) 급격한 밸브 개폐 조작 금지 및 밸브개방 순서에 따라 점검

※ 소화전용 밸브를 개방 → 제수밸브(폐쇄 시 역순)

마. 점검결과보고(재난관리과) : 2019. 11 22.(금) 기한

3. 행정사항

가. 적수발생 등 민원이 발생하지 않도록 실시

나. 불시 점검 등에 적발되지 않도록 실시

붙 임  1. 2019년 하반기 일제 소방용수 조사일정 1부.

2. 소방용수 일제조사 결과(난곡) 1부.

3. 소방차 통행로 노면표시 및 태양광 조명블럭 점검결과 2부.

4. 비상소화장치 현황(난곡)

5. 일제조사 요펑 1부.

6. 소화전 개폐 시 유의사항 1부.  끝.

	난곡119안전센터장
★담당자	권순철		진압3팀장	이용선		119안전센터장	10/04 代이용선
협조자
시행	난곡119안전센터-3716	(		)	접수		(		)
우	08833	서울특별시 관악구 난곡로 243 관악소방서 난곡119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/gwan-ak
전화	02-859-0119	/전송	02-839-3119	/	ksc2119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)