문서번호	급수운영과-17752
결재일자	2019.10.4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
김원재		代김승진	10/04 이병운
협 조

누수피해 배상요구에 따른 보고

(마포구 망원동 399-5*)

2019. 10.

서부수도사업소

(급수운영과)

누수피해 배상요구에 따른 보고

′19년 9월 23일 *************** 앞에서 발생한 옥외누수와 관련, 피해배상 요청이 접수되어 현장조사 후 그 결과를 아래와 같이 보고 드림.

현 황

피해건물 위치 : ***************

피 해 자  : *******************

민원내용  : 누수탐지 비용에 대한 배상요구

수도사업소 누수복구 내용

- 위    치 : ******************

- 구    경 : 상수도관 40mm 접합부

- 복구시간 : 2019. 9. 23(월) 09:00~15:00

- 복구방법 : 스텐(SSP)접합

진행경과 및 보고내용

2019. 09. 19. : ************ 지하실 침수(*******)

2019. 09. 20. : 사설업체에 누수탐지 의뢰, 탐지결과 : 옥외누수 확인

2019. 09. 23. : 옥외누수 신고 접수(09:00) ⇒ 누수복구 완료(15:00)

2019. 09. 26. : 누수발생에 따른 피해배상 요구(누수탐지 비용)

2019. 10. 02. : 피해배상 요구에 따른 현장조사 실시

- 상수도관 40mm 옥외 누수로 확인(현장조사 및 누수복구 완료보고서 검토)

- ********는 누수탐지비용에 대한 비용만 배상요청

지하실 침수 사진	누구복구 위치

조치의견

누수로 인해 수돗물이 유입되어 누수피해를 본 것으로 판단되므로 상수도 누수사고 피해에 따른 손해배상 보험사인 한국지방재정공제회에 보험사고를 통보하여 피해배상 업무를 진행하고자 함.

따로붙임 : 1) 누수복구완료보고서 1부.

2) 보험접수 양식 1부.  끝.