	구로소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2019년 하반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획 제출

1. 관련근거

가. 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(소방청 훈련 제2호)

나. 재난대응과-22136(2019.9.27.)호“2019년 하반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획 알림”

다. 재난관리과-6674(2019.9.30.)호“2019년 하반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획 (알림)”

2. 위호와 관련 하반기(동절기대비) 현장대응단 관내 소방용수시설에 대한 일제      정밀조사를  다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 기    간: 2019. 10. 1. ~ 11. 8.(기간중 9일)

나. 점검대상: 총 409개소(소화전 399, 저수조 2, 비상소화장치 7, 비상소방용수 1)

다. 세부계획: 붙임(4) 참조

라. 점검결과: 119핸정정보시스템 입력 및 붙임(5)서식에 의거 11.8.한 재난관리과 제출

3. 기타사항

가. 각 진압대장은 조사전 일제조사요령 및 안전교육 실시

나. 일제점검 후 119행정정보시스템 사진 현행화 및 비상소화장치 관리 철저

다. 비번 근무자 출동대기 조치로 초과근무 4시간 인정(09:00~13:00)

라. 주간근무자 출장 조치

붙 임  1. 2019년 하반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획 1부.

2. 일제조사 요령 1부.

3. 소화전 개폐시 유의사항 1부.

4. 소방용수시설 일제조사 일정(현장대응단) 1부.

5. 소방용수시설 일제조사 결과 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	정해진		진압3대장	최종찬		지휘3팀장	한범희		현장대응단장	10/04 김운하
협조자
시행	현장대응단-6804	(	2019.10.4.	)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408 구로소방서 현장대응단	/	fire.seoul.go.kr/guro
전화	02)000-0000	/전송	02-2619-0121	/	이메일	/	비공개