		남부수도사업소
CU********7*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	039617981	고객접수번호	0992019058449
수용가명	***	민원신청일	2019.10.07.
수용가주소	********************************************************
신청인	***	신청인연락처	전화번호: 02-- 휴대폰번호: *************
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	2016.12.12.	기물번호	*********90
현장방문일시	16시 00분	현장출동자	백승오
입회자	백승오	수용가와의관계
급수불편유형	적수(녹물)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	퇴수작업 진행완료, 내부배관에 남아있는 잔여 녹물 충분히 뺀 후 사용 안내

끝.

주무관							백승오				급수설비팀장					서규석					급수운영과장					10/07 이성환
협조자
시행			급수운영과-18739										(						)		접수												(						)
우	07062					동작구 여의대방로 10길 97 남부수도사업소 급수운영과																/
전화		02-3146-4558							/전송			02-3146-4589					/	sengoh1234@seoul.go.kr													/	대시민공개