문서번호	설비부-15350
결재일자	2019.10.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축설비과장	설비부장
백남진		김은덕	전결 10/07 代김오열
협조

『서울의료원 권역응급의료센터 증축 통신공사』

통합배선반 사전규격공개 의견조치 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 10.

도시기반시설본부

설 비 부

『서울의료원 권역응급의료센터 증축 통신공사』

통합배선반 사전규격공개 의견조치 계획

「서울의료원 권역응급의료센터 증축 통신공사」 관급자재의 통합배선반 구매 사전규격공개 의견에 대한 조치계획을 검토하고 보고 드림.

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 서울의료원 권역응급의료센터 증축 통신공사

□ 공사규모 : CCTV설비, 방송설비공사, 너스쿨설비 등 기타 통신 1식

□ 공사기간

- 제2차 : 2019. 03. 26. ~ 2020. 02. 28.

- 총 차 : 2019. 03. 26. ~ 2020. 09. 26.

□ 도 급 비 : 제 2차 700,000,000원(총차 1,338,419,940원)

□ 시 공 사 : ㈜ 엔큐 대표 정석용

□ 감 리 사 : ㈜종합건축사사무소 동일건축

Ⅱ		그간추진경위

□ 2019. 10. 02 : 계약심사 요청

□ 2019. 10. 02. : 조달청 나라장터 사전규격 공개

○ 관련근거 : 지방계약법제9조의2 및 같은법 시행령 제32조의2

□ 2019. 10. 04. : 사전규격 의견 1건 발생(붙임 참고)

Ⅲ		통합배선반 구매 내용

□ 물 품 명 :  통합배선반 1식

□ 납품기한 : 계약일로부터 ~ 2020.10.31.일까지

□ 발주금액 : 200백만원

□ 계약방법 : 일반공개경쟁

○ 참가자격 : 입찰참가자는 입찰공고일 전일부터 입찰일까지 서울지역에 소재한 업체로 정보통신공사업 등록업체이면서 중소기업진흥 및 제품구매촉진에관한법률 제9조 및 같은법 시행령 제10조의 규정에 의한 중소기업제품 G2B분류번호(4322281805) “통합배선반

직접생산증명서” 소지업체로 중소기업기본법 제2조의 의한 중소기업자

Ⅳ		사전규격의견 및 조치

□ 의견제출자 :  송*진

□ 의견 주요내용

○ 광선로 중간에서 광신호 탭핑(Tapping)을 통한 해킹· 통신교란을 방지할 수 있도록 해킹방지 IB(Infrared Blocking) PATCH CORD 사용

□ 검토결과 : 민원인의 의견은 권고사항으로 의무사항은 아님

□ 조치의견 : 제안의견 미수용

Ⅴ		향 후 계 획

□ 2019.10. : 조달청 나라장터에 미수용 의견 등재 및 재무과에 물품구매 의뢰

붙임  1. 사전공개에 대한 의견(답변 내용) 1부.
2. 사전규격공개 의견서(민원인) 1부.  끝.