문서번호	행정지원과-22579
결재일자	2019.10.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장
백윤미	여종순	10/07 김지형
협 조

- 서울의 수돗물 아리수, 이제 믿고 마셔도 좋습니다! -

영등포 주민을 찾아가는 아리수 수질검사 결과보고

2019. 10.

남부수도사업소

(행정지원과)

- 서울의 수돗물 아리수, 이제 믿고 마셔도 좋습니다! -

영등포 주민을 찾아가는 아리수 수질검사 결과보고

문래동 음용제한 해제(7.12.) 이후 아리수의 신뢰도 향상을 위하여 영등포구 주요 시설에 대한 선제적 수질검사를 실시하고 그 결과를 보고 드림

1		개 요

□ 기    간 : 2019. 8. 14. ~ 9. 24.

□ 대    상 : 영등포구 관내 161개 시설

○ 구립 경로당 44, 국·공립 어린이집 72

○ 학교 음수대 45개소 793대, ※ 2분기 대비 1개소 15대 증가

□ 검사항목 : 5항목(탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리)

○ 수질기준 부적합시 7항목 추가 검사

※ 7항목(일반세균, 총대장균군, 대장균, 아연, 망간, 염소이온, 암모니아성질소)

□ 검 사 자 : 30명(기간제근로자 22, 수질팀 8)

2		수질검사 결과

□ 총 872지점 검사 : 먹는물 수질기준에 모두 적합

검사항목 항목별수질	탁 도	잔류염소	pH	철	구 리
수질기준	0.5 NTU 이하	4.0㎎/L 이하	5.8～8.5	0.3 mg/L 이하	1.0 mg/L 이하
평 균	0.20	0.15	7.4	0.01	0.01
범 위	0.08~0.31	0.10~0.31	6.3~8.0	0.00~0.07	0.00~0.07

□ 시설별 검사결과

○ 구립 경로당 : 44개소

항 목	탁도	잔류염소	pH	철	구리
기 준	0.5NTU이하	4.0㎎/L이하	5.8 ~ 8.5	0.3mg/이하	1.0mg/이하
평 균	0.19	0.19	7.5	0.01	0.01
범 위	0.10~0.28	0.10~0.31	6.8~8.0	0.00~0.05	0.00~0.07

○ 국·공립 어린이집 : 72개소

항 목	탁도	잔류염소	pH	철	구리
기 준	0.5NTU이하	4.0㎎/L이하	5.8 ~ 8.5	0.3mg/이하	1.0mg/이하
평 균	0.20	0.17	7.4	0.01	0.01
범 위	0.08~0.28	0.10~0.30	6.3~8.0	0.00~0.06	0.00~0.07

○ 학교 음수대 : 793대 중 756대 검사, 37대 미검사

항 목	탁도	잔류염소	pH	철	구리
기 준	0.5NTU이하	4.0㎎/L이하	5.8 ~ 8.5	0.3mg/이하	1.0mg/이하
평 균	0.20	0.15	7.4	0.01	0.01
범 위	0.10~0.31	0.10~0.30	6.7~8.0	0.00~0.07	0.00~0.07

※ 미검사 내역 : 총37대(미사용 14, 단수 10, 고장 7, 공사중 5, 철거 1)

3		결 과 조 치

○ 수질검사 결과 알림(완료)

- 구립 경로당, 국·공립 어린이집 : 수질검사 시 현장에서 결과서 배부

- 학교 음수대 : 관련 부서 및 각 학교에 공문 발송(’19.9.19.)

○ *****************************************

붙임 : 시설별 수질검사 결과 각 1부.  끝.