	성동소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2019년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 자체 계획

1. 재난관리과-6250(2019.10.4.)「2019년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비계획 알림 」과 관련입니다.

2. 2019년 하반기 소방용수시설 일제점검·정비를 다음과 같이 추진할 예정입니다.

가. 기    간 : 2019. 10. 14. ~  11. 1.

나. 점검대상 : 465개소(소방용수시설(공설) 437, 저수조 1, 비상소화장치 25, 비상소방용수 2)

다. 점 검 자 : 현장대응단 진압대원(구급대원 제외)

라. 근무방법 : 주간근무자 용수시설 조사(출장), 비번근무자 출동대기 근무(초과근무)

마. 조사방법 : 일제정밀조사(점검) 요령에 따라 시행

바. 유의사항

○ 조별 안전담당 책임자를 지정하고 안전사고 방지교육 실시할 것

- 1인 단독 조사 금지 2인 또는 3인 이상 1조로 편성

○ 소방용수시설 출수 점검 시 급격한 밸브개폐를 피하여 서서히 조작

○ 밸브개방 시 순서에 따라 점검하여 녹물 등으로 인한 민원발생 방지

- 몸통소화전 밸브 → 제수밸브(폐쇄 시 역순) ※ 부서별 사전교육 확행

○ 비상소화장치 유지관리 철저(수관적재상태, 내외부 청결 유지 등)

○ 소방용수시설 주변 불법 주·정차 단속 병행 실시

붙임  1. 2019년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 1부.

2. 소방용수 일제조사 결과(서식) 1부.

3. 소방차통행로 노면표시 조사 결과(서식) 1부.

4. 주차단속실적(서식) 1부.

5. 소화전 사진 등록 방법.

6. 2019 하반기 소방용수시설 일제조사 일정표(현장대응단).  끝.

	현장대응단장
담당자	최형우		진압1대장	구본철		지휘1팀장	박성인		현장대응단장	10/07 김창섭
협조자
시행	현장대응단-7996	(		)	접수		(		)
우	04765	서울특별시 성동구 살곶이길 331 현장대응단 (행당동)	/
전화	02-2622-1742	/전송	02-2622-1749	/		/	부분공개(6)