＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	상수도사업본부
수신	(주)동일기술공사 대표 김수보
(경유)
제목	실시설계 검토 요청(낙산배수지 건설공사)

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 본부와 귀 사간 계약체결한 「낙산배수지 건설공사 기본 및 실시설계 용역」과 관련하여 아래와 같이 설계 용역사 검토의견을 요청하오니, 2019.10.11.(금)까지 검토결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 설계검토 요청사항

- 송수관로 및 가압장 기계배관의 설계압력(10kg/cm2)과 실제 가압장 모터펌프

토출압력(12~13kg/cm2)이 상이하므로 설계압력 적정성 검토

붙임  감리단 검토의견 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
★주무관	이래운		기전설비과장	조성태		생산부장	10/07 유병기
협조자
시행	기전설비과-9777	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동)	/
전화	02-3146-1335	/전송	02-3146-1319	/	aero206@seoul.go.kr	/	부분공개(5)