문서번호	토지관리과-18524
결재일자	2019.10.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공간측량팀장	토지관리과장
김용필		김성욱	10/07 박문재
협 조

GNSS 위성기준국 및 네트워크 RTK 시스템

유지관리 정기점검 결과보고(9월)

2019. 10.

GNSS 위성기준국 및 네트워크 RTK 시스템

유지관리 정기점검 결과보고(9월)

모든 측량의 기준으로 사용하는「GNSS 위성기준국 및 네트워크 RTK 시스템」의 안정적인 운영을 위하여 추진한 유지보수 용역결과와 장애조치 및 개선사항을 보고드림

□ 용역개요

○ 용 역 명: GNSS 위성기준국 및 네트워크 RTK 시스템 유지보수 용역

○ 용역기관: 안티고네㈜

○ 유지보수 기간: 2019. 1. 1. ~ 2019.12.31.(12개월)

□ 유지보수 대상

구분	내 용	수량
H/W	GPS 수신기(Trimble NetR5, NetR9)	5
	GPS 안테나(Zephyr Geodetic Mark Ⅱ, Choke Ring)	5
	VPN 장비(Secuway Gate 100)	5
	기상센터(Met sensor)	1
S/W	GPS Net	1
	TIM	1
	네트워크 RTK 홈페이지(www.gnss.seoul.go.kr)	1

□ 유지보수 내역(주요사항)

○ 정기점검 기간: 2019. 9. 1. ~ 9.30.(1개월)

○ 정기점검 내역

- GNSS 원시 데이터 수집 및 관리(GNSS RINEX 데이터)

- GNSS 위성기준점 관측 데이터 품질 점검(TEQC)

- 네트워크 RTK 시스템 및 홈페이지 점검

- 위성기준국 무결성 검증 및 확인

- 용산기준국 기상데이터 관리

○ 점검결과

- 위성기준국 5개소 : 수신기, 안테나, KT모뎀, VPN, 배터리 이상없음

- 네트워크 RTK 시스템 : GPSNet, GPStream, TIM에 대한 디스크 용량, Network 상태, 서버 로그기록 삭제 등 확인결과 정상

- 용산 위성기준점 기상데이터 FTP Push 정상

- GNSS 위성기준점 관측 데이터 품질검사 점검(TEQC)

- GNSS 원시 데이터 수집 및 관리(RINEX 데이터)

○ 장애조치 및 개선사항 등

일 자	조치(개선)대상	내 용
2019. 9. 2.	서버	데이터 다운로드 장애점검 및 조치
2019. 9. 4.	서버	데이터 다운로드 장애점검 및 조치
2019. 9.16.	도봉기준국	FutureSysem 장비 수리
2019. 9.19.	용산기준국	UPS 장비 수리
2019. 9.25.	서버	RTKNet FTP Mirror 장애 조치완료

□ 홈페이지 방문자 통계

- 2019년 9월 : 3,735명

- 누계 : 547,670명

(단위:명)

년도	2009~ 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018년	2019년 9월 현재
방문자수	26,926	89,086	181,719	84,897	42,297	40,505	46,176	36,064

□ 기준국 수신 데이터 제공 실적

- 2019년 9월 : 1,522건

- 누계 : 108,736건

(단위:건)

년도	2009~ 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018년	2019년 9월 현재
제공건수	7,408	499	3,781	20,757	7,070	33,457	29,307	4,908

붙임  2019년 9월 정기점검 보고서 1부.  끝.