		서부수도사업소
CU********6*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소(홍은동 8-44*)

급수불편 민원에 대한 처리사항을 다음과 같이 보고 합니다.

○ 민원사항 및 처리결과

관리번호	*********	고객접수번호	*************
수용가명	***	민원신청일	2019. 10. 2.
수용가주소	******************************************************
신청인	***	신청인연락처	*************
계량기구경	****	업종	*******
최초개전일자	************	기물번호	***********
현장방문일시	2019. 10. 4.	현장출동자	고명환
입회자	***	수용가와의관계	사용인
급수불편유형	밸브고장
처리결과	밸브고장으로 연간단가 업체에 보수 지시

끝.

주무관							고명환				급수설비팀장					김찬모					급수운영과장					10/07 이병운
협조자
시행			급수운영과-17799										(						)		접수												(						)
우	03635					서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)																/
전화		02-3146-3641							/전송			02-3146-3689					/	imhgo@seoul.go.kr													/	부분공개(7)