문서번호	관리단속과-11822
결재일자	2019.10.7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		관리단속과장	서부도로사업소장
박영기		박대군	10/07 이학구
협 조
	도로보수과장			강종훈
	시설보수과장			신동헌
	기전과장			서수일

사업소 청사 소방훈련 실시계획

사업소 청사 소방훈련 실시계획

2019. 10.

서부도로사업소

(관리단속과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

사업소 청사 소방훈련 실시계획

우리 사업소 청사에 대한 화재 발생 시 위기대응 능력을 향상시키고 신속한 대응체계를 유지하고자 함

□ 관련근거

○「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」제22조

(특정소방대상물의 근무자 및 거주자에 대한 소방훈련 등)

□ 훈련개요

○ 일    시 : 2019. 10. 17.(목), 14:00~14:30(30분)

○ 장    소 : 서부도로사업소 본관 1층 로비

○ 대    상 : 본관 근무직원 42명

- 관리단속과 : 13

- 도로보수과 : 10

- 시설보수과 :  6

- 기  전  과 : 13

○ 주요훈련내용 : 실제상황을 가상한 모의 훈련

- 사고발생의 신속한 인지(화재경보기 등) ⇒ 상황전파(소방서, 경찰서)           ⇒  자체 대응(소화기 사용, 소화전 방사 등)

○ 훈련 시나리오

시 간	구 분	훈 련 내 용
훈련 전	훈련 전 점검	- 훈련 참가 인원의 파악 - 훈련 간 발생할 수 있는 사고 등에 대비한 안전 조치사항 확인
14:00	훈련선언	안녕하십니까? 관리단속과 박영기입니다. 지금부터 사업소 청사 소방훈련을 실시하겠습니다. 중요내용으로는 건물의 화재에 대비한 신속한 지휘체계와 대피훈련, 소화훈련 등으로 약 30분간 실시하겠습니다.
14:02	훈련메시지 부여	1차 훈련메시지 부여 2019년 10월 16일 14시00분을 기하여 본 건물 1층 탕비실에 원인 미상의 화재가 발생하였습니다.(연막탄 점화)
14:03	화재신고 및 대피활동	∙최초 화재 발견자는 신속하게 화재 상황을 전파한다. 자동경보설비, 비상경보설비, 육성, 비상벨 등 - 박영기 : (육성으로)“불이야, 불이야, 본관 1층 탕비실 앞에 불이 났어요.”(화재 경보비상벨 누르기-사이렌소리 스위치 작동) - 건물 안에 계신 모든 분들은 지금 즉시 행동을 중지하시고 계단과 정문쪽 비상구를 통하여 신속하고 질서 있게 안전한 장소로 대피하여 주시기 바랍니다. ∙최초 화재 발견자는 소화기를 이용한 초기소화활동 전개 - 소화기, 소화전 사용 후 대피
14:05	훈련메시지 부여	2차 훈련메시지 부여 (최초 화재 대응 실패로 화세 확장) 본 건물 1층 탕비실에 발생한 화재가 소화기 진화 실패로 인하여 실내에 화재가 확산되고 있습니다. 자위소방대는 집결하여 소방활동에 임해주시기 바랍니다.
14:06	초동진화 활동	∙자위소방대 집결 - 자위소방대장은 조직표상의 각 반의 임무를 부여한다. - 소화반은 소화전과 소화기를 이용하여 소화 작업에 임해 주시기 바랍니다. - 대피 유도반은 출입구 및 비상구에 인원을 배치하여 피난통로를 확보하고, 화재 현장 부근의 출입 인원을 통제하여 주시기 바랍니다. - 응급구조반은 화재나 대피 과정에 피해를 입은 환자를 즉시 응급처치를 하여 주시고, 안전한 장소로 옮겨 주시기 바랍니다.
14:15	화재진압 후 활동사항	- 건물 및 시설물 안전관리 - 화재 진화 후 관계기관의 화재조사 요청 시 지원 - 2차 사고에 대비하여 모든 인원은 화재 현장에서 떨어진 곳으로 대피
14:20	훈련종료 및 강 평	사업소장 훈련 강평 - 훈련 후 교육훈련 결과 기록부 작성 - 훈련 간 보완할 사항 및 장려사항 등을 도출하여 차후 훈련에 반영

붙임 : 1. 소방훈련 안내문 1부.

2. 자위소방대 조직도 1부.  끝.