＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	서부수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(시설관리과장)
(경유)
제목	만리배수지 서측 도로확장에 따른 업무협의에 대한 검토 요청

1. 급수운영과-15361(18. 8. 22), 시설관리과-7619(18. 9. 10)호와 관련입니다.

2. 마포구청에서 만리배수지 사면에 접한 도로에 가로 주차장을 설치하기 위하여 “만리배수지 사면 안전성 검토 용역”을 시행하고, 가로 주차장 설치시 사면안전 방안으로, 배수지 사면 최하단부 석축을 제거하고 패널식 옹벽과 네일을 보강하여 주차장을 건설하고자,

3. 우리사업소에 업무협의 요청하여 이에 대한 검토를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 1. 관련 공문 1부.

2. 만리배수지 사면 안전성 검토 용역(내용발췌) 1부. 끝.

	서부수도사업소장
★주무관	정준석		급수설비팀장	김찬모		급수운영과장	10/08 이병운
협조자	주무관	김승완
시행	급수운영과-17923	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 서부수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-3697	/전송	02-3146-3739	/	aimthou@seoul.go.kr	/	부분공개(5)