	구로소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2019년 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 자체계획 보고

1. 관련 근거

가. 재난관리과-1605(2019.3.5.)“2019년 소방용수시설 운영 기본 계획(알림)”

나. 재난관리과-6674(2019.9.30.)“2019년 하반기 소방용수시설 일제 정비조사 계획 알림

“

2. 위와 관련 우리안전센터에서는 동절기대비 소방용수시설에 대한 일제점검(노후소화전      점검) 정비 계획을 아래와 같이 수립하여 시행하고자 합니다.

가. 기    간 : 2019. 10. 1.(월) ~ 11. 21.(목) 세부계획 붙임 참조

1팀		2팀		3팀
조사일시	출동대기팀	조사일시	출동대기팀	조사일시	출동대기팀
11.19(화) 09:00~13:00	3팀 (전일야간근무)	11.05(화) 09:00~13:00	1팀 (전일야간근무)	11.12(화) 09:00~13:00	2팀 (전일야간근무)
11.20(수) 09:00~13:00	2팀 (금일야간근무)	11.06(수) 09:00~13:00	3팀 (전일야간근무)	11.13(수) 09:00~13:00	1팀 (전일야간근무)
11.21(목) 09:00~13:00	3팀 (전일야간근무)	11.07(목) 09:00~13:00	1팀 (전일야간근무)	11.14(목) 09:00~13:00	2팀 (전일야간근무)

나. 점검대상 : 총 612개소

＊소방용수시설(공설) 594, 비상소화장치 16, 급수탑 1, 비상소방용수 1

다. 조사자 : 일정에 의거 비번근무자 출동대기,주간근무자 일제소방용수조사

라. 세부계획 : 붙임1 참조

3. 행정사항

가. 일제 점검 후 119행정정보시스템 사진 현행화 철저.

나. 비상소화장치 유지관리 철저(수관 적재 상태, 내외부 청결상태등)

다. 소방용수시설 일제조사 완료 후 2019. 11. 22.(금)한 결과보고서 제출.

붙 임  1. 2019년 하반기 소방용수조사 계획 일정 1부.

2. 일제 조사 요령 1부.

3. 소화전 개폐시 유의사항 1부.  끝.

	독산119안전센터장
담당자	정재관		1팀장	함철호		119안전센터장	10/08 정창우
협조자
시행	독산119안전센터-4126	(		)	접수		(		)
우	08580	서울특별시 금천구 시흥대로 386	/
전화	02-869-1119	/전송	02-853-0119	/	jfk911@seoul.go.kr	/	대시민공개