	영등포소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2019년 9월 영등포소방서 에너지 사용량 알림 및 홍보 협조 요청

1. 관련근거

가. 市 기후대기과-1725(2019.1.25.)호『온실가스 감축관련 주무부서 회의참석 안내(추가)』

나. 소방행정과-1961(2019.2.18.)호 『온실가스 감축 및 에너지절약 추진위원회 회의 결과보고』

2. 2019년 9월까지 누적된 본서 및 각 119안전센터 에너지 사용량을 다음과 같이 알립니다.

가. 전기

전기(kWh)		2016년	2017년	2018년	목표량 (2016년 대비 25% 감축)	2019년		목표량 대비 2019년 증감량		비고
본서	228,974		244,044	292,423	171,730	288,674	+116,944		+68%
여의도	42,196		42,273	43,598	31,640	35,611	+3,971		+13%
당산	23,477		30,155	33,384	17,600	36,261	+18,661		+106%
대림	31,398		32,728	37,652	23,540	30,952	+7,412		+31%
신길	27,480		27,279	32,433	20,610	30,972	+10,362		+50%

나. 도시가스

도시가스(㎥)		2016년	2017년	2018년	목표량 (2016년 대비 25% 감축)	2019년		2016년 대비 2019년 증감량		비고
본서	20,971		23,417	24,720	15,720	23,860	+8,140		+52%
여의도	8,200		8,800	9,041	6,150	6,946	+796		+13%
당산	5,943		4,212	4,142	4,450	3,564	-886		-20%
대림	7,108		7,100	9,127	5,330	7,870	+2,540		+48%
신길	6,986		7,490	7,968	5,230	7,571	+2,341		+45%

3. 행정사항

가. 겨울철 온도 20도 준수, 개인난방기 사용 금지, 불필요한 에너지 사용 줄이기, 에너지 지킴이 지정 등을 통하여 서울시 목표인 2020년까지 2016년온실가스 배출량 대비 공공부분 25프로 감축 달성에 힘써주시고

나. 본서 및 각 119안전센터에서는 첨부2 에너지절약안내를 매일 1회 이상 방송해 주시기 바랍니다.

붙임 1. 2016~19년 영등포소방서 에너지사용내역(9월) 1부.

2. 에너지절약 안내방송 1부.   끝

	소방행정과장
수신자	영소(02-9)
담당자	정인배		장비회계팀장	최규전		소방행정과장	10/08 김승기
협조자
시행	소방행정과-12226	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197 (영등포동4가) 영등포 소방서 소방행정과 장비회계팀	/	http://fire.seoul.go.kr/ydp
전화	02-6981-7024	/전송	02-6981-7016	/		/	부분공개(6)