문서번호	기전과-9909
결재일자	2019.10.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	북부도로사업소장
김은수		최태용	10/08 고영준
협조	주무관		배용우
	주무관		김희성

구기터널 유관기관(소방서, 경찰서)

합동 2019년 위기대응 훈련 계획

2019. 10.

북부도로사업소

(기전과)

구기터널 유관기관(소방서, 경찰서) 합동

2019년 위기대응 훈련 계획

구기터널 내 화재 등 위기발생 시 신속한 대응체계를 구축하고 유사 시 초기대응 능력을 강화코자 유관기관 (소방서, 경찰서) 합동위기대응 훈련을 실시코자 함.

Ⅰ		관련근거

□ 2019 도로터널 재난대응 훈련 추진계획(도로시설과; ‘19.3.6.)

□ 2019년 도로터널 재난대응 훈련 계획(기전과; ‘19.3.13.)

□ 도로터널 방재시설 설치 및 관리지침 (국토교통부, ‘16.6.30)

□ 터널 관리자는 유관기관과 협력하여 정기적인 훈련계획 수립

Ⅱ		훈련개요

□ 일   시 : 2019.10.25.(금) 14:00~14:30 (14:00 차량화재 발생 가상)

□ 장   소 : 구기터널(상행), 차량부분통제(2개차로중 1개차로)

※ 상행터널 (구기동 → 불광동 방향) 50m 지점에 차량화재 발생 (연막탄 사용)

□ 유관기관 : 종로소방서(재난대응관리과), 종로경찰서(교통과)

□ 훈련상황 : 구기터널내 교통사고에 의한 차량화재 발생 가상

□ 훈련내용

□ 유관기관, 비상연락 등 상황전파 (본부, 사업소, 소방서, 경찰서 등)

□ 시민행동 안내 및 방재설비 가동 (전광판, 비상방송, 라디오재방송)

□ 화재진압 및 사후처리 (소화기 작동, 소화전 및 소방차 방수)

Ⅲ		세부훈련내용

□ 대응체계

상황감시		상황전파		방재설비가동		화재진압
· CCTV 인지 · 화재탐지설비 · 시민신고 등		· 소방서 · 경찰서 · 교통방송 등		· 전광판 표출 · 비상방송설비 · 재방송설비		· 현장 출동 · 피난대피 유도 · 소화기(전) 가동

	【 구기터널 방재시설】
· 시설 : 2열(쌍굴), 왕복 4차선, 연장 610m, 자연환기 · 설비 : 소화전, 소화기, 화재탐지설비, 비상방송설비, 비상경보설비, 비상콘센트, 유도표지판, 라디오재방송설비, 긴급전화, CCTV, 정보표지판 등

□ 상황감시

□ 중앙감시제어설비(구기터널 관리실)에 의한 터널 감시 제어

□ CCTV 영상감시, 화재수신반, 자동화재탐지설비, 발신기 등

□ 유관기관 상황전파

□ 본부, 소방서, 경찰서 등 유관기관 사전협의

□ 화재발생(가상)에 훈련 순서별로 유관기관 상황전파

※ 유관기관(본부, 소방서, 경찰서, 교통방송국) 훈련안내

□ 시민 대피 안내 및 방재설비 가동

□ 시민 대피 안내 ⇒ 비상방송설비, 라디오 재방송설비 안내 방송

□ 교통통제, 차량서행 안내 ⇒ 정보표지판 표출, 통제요원 배치

□ 상행터널 조도를 최대화하여 시인성 제고 ⇒ 조명등 전체 점등

□ 화재진압 및 구조 활동

□ 터널내 소화기, 옥내소화전을 이용한 화재차량 1차 진압

□ 출동한 소방차를 이용한 화재진압 및 구조․구난 활동

Ⅳ		행정사항

□ 유관기관 협조요청 : 종로소방서, 종로경찰서 등 공문발송

□ 홍 보 협 조  요청 : 보도자료 제출

□ 훈련계획․ 결과보고 : 도로시설과

붙임  1. 위기대응훈련 진행순서 1부.

2. 개인별 미션 카드 1부.

3. 비상방송 안내문 1부.

4. 보도자료 1부.

붙임1      위기대응훈련 진행순서

□ 훈련메시지 : 구기터널 상행 (구기동 → 불광동) 방향 50m지점 차량추돌로 인한 화재발생

시 간	진 행 내 용	장 소	비 고
13:50	◦ 구기터널 현황 및 합동 위기대응훈련 목적 설명	구기터널 입구	배용우
14:00	◦ 구기 상행터널 50m지점 차량추돌로 인한 화재 발생 (필요시 연막탄 사용 연출) 스타렉스 차량	터널내부	소준영(발신기) 김수진(연막탄)
	◦ 화재 발생 인지 및 발령 구호제창 : 화재발생! 화재발생! 화재발생!	구기터널 관리실	변동균 (상황실)
14:00 ~ 14:05	◦ 유관기관 상황전파 - 소방서(119), 경찰서(112) 신고 - 교통방송국(TBS) 연락(311-5000) - 교통정보과 연락(2290-6825) - 북부도로사업소 연락(944-5448~9) - 도로시설과 연락(2133-1678)	구기터널 관리실	김은수 김희성
14:00 ~ 14:03	◦ 방재설비 가동 - 화재수신기 경보 확인 - 비상방송 실시 (비상방송설비, 재방송설비) ※ 「상행터널(구기동→불광동 방향) 50m 지점 차량추돌로 인한 화재발생」 훈련방송 실시 - 문자전광판 표출 : 「구기터널 소방훈련 중 서행」 - 터널 조명등 전체 점등	구기터널 관리실	김수진
14:00 ~14:05	◦ 초동대응반 현장출동	터널내부	손용수 염상돈
14:05	◦ 경찰차량 현장도착, 교통통제 및 긴급 차량 진입로 확보 ◦ 부상자 구호 및 2차 사고예방 및 구조‧구난출동	사고 지점	김은수 김원일
14:05	◦ 소화기를 사용한 차량화재 진압 (1차)	터널내부	김수진
14:05 ~14:20	◦ 옥내소화전 방수 (2차) ◦ 출동 소방차 방수 화재진압 및 구조·구난활동	〃	손용수 염상돈
14:20 ~14:30	◦ 현장정리 후 정상소통 실시 ◦ 상황종료-사고기록 및 보고	〃	터널 전 직원
14:40 ~15:00	◦ 북악터널 상황실로 이동 ◦ 훈련결과에 대한 강평	북악터널 상황실	사업소장

붙임2             개인별 미션 카드

구분	임무내용	임무수행자	비고
사무실	◦ 위기대응 훈련 총괄	전기6급 배용우
	◦ 유관기관 협조 공문 시행 ◦ 유관기관 업무 협의 - 종로소방서, 종로경찰서	기계7급 김은수	본부, 유관기관 인원, 차량
	◦ 상행터널 교통안내 총괄 - 경찰관 교통서행 유도	기계7급 김원일	경정비 지원 보도기자 차량 안내 (관리실 주차장으로!)
	◦ 훈련시 언론매체 안내 - TV, 신문, 인터넷 등	기계7급 최영주	동향보고
	◦ 훈련상황 실시간 전파	전기9급 임소라	문자, 카톡(직원, 본부)
	◦ 훈련상황 사진 촬영	전기7급 강운규
	◦ 행사물품지원(음료수,생수,다과)	행정7급 박 향
사전준비	◦ 안내간판 정비, 설비	터널직원 합동	*경정비 직원 임무 내용 - 안내간판 및 라바콘 설치 교통 통제
	◦ 행사물품 정비, 비치 (안전조끼, 안전모, 등)
	◦ 행사물품 비치 (음료수, 생수, 연막탄, 소화기 등)
	◦ 기타
훈련시	◦ 북악터널 현황, 훈련상황 설명	전기6급 배용우
	◦ 유관기관 상황전파 - 소방서, 경찰서 - 기타	전기7급 변동균 운전9급 염상돈	상황실 신고
	◦ 방재설비 가동 - 비상방송 및 문자전광판 출력	전기7급 김수진	상황실 조작
	◦ 초동대응반 출동 - 발신기 작동 및 소화(기)전 방수	기계7급 손용수 운전9급 염상돈	터널 내 준비 발신기 - 소준영 연막탄 – 김희겸
	◦ 모의 화재 차량 운전 및 탑승자 - 경상자 1명	전기9급 김윤재 전기9급 임소라	운전자 1인 환자 1인 (차량에 현수막 부착)
	◦ 초동 대응반 차량 현장 출동	기계7급 손용수	차량 터널 내 진입하여 초동 대응 후 이동
	◦ 소방서 차량 진입 - 구급차, 펌프차	소방차량 2대	구급차 – 환자 구조 활동 펌프차 – 차량 화재 진압
현장안내	◦ VIP(소장) 수행 - 현장 동선 안내, 상황 설명	전기6급 배용우
	◦ 훈련시 언론매체 안내 - TV, 신문, 인터넷 등	기계7급 최영주	동향보고
	◦ 소방관, 경찰관 안내 - 현장 협조 사항	기계7급 김은수 전기9급 김희성	보도기자 차량 안내 (관리실 주차장으로!)
기타	◦ 현장정리, 교통유도	전직원 합동	터널,사무실

붙임3

비상방송(비상방송설비, 라디오재방송설비) 안내 예문

구기터널 상황실에서 알려드립니다.

현재 구기터널에서는 화재발생 시 신속한 위기대응을 위하여 소방서및 경찰서 합동 위기대응훈련을 실시하고 있습니다.

위기대응훈련의 일환으로 차량화재를 가상하여 상행터널 (구기동 → 평창동 방향) 50m 지점 (사고위치 번호판 지점)에서 소방훈련을 실시 중에 있으니 사고지점을 통행하는 차량은 터널 밖으로 신속하게 차량을 이동하여 주시기 바라며, 터널 안으로 진입하는 모든 차량은 안전한 소방훈련을 위하여 서행하여 주시기 바랍니다.

다시 한 번 알려드립니다.

＜반복 안내＞

붙임4

		2019. 10. ( )
		이 보도자료는 2019년 10월 25일 00시부터 보도하여 주시기 바랍니다.
보도자료
담당부서 :	서울시 북부도로사업소 기전과					소 장	고 영 준		02-944-5400 (*************)
						과 장	최 태 용		02-944-5404 (*************)
사진있음□	사진없음 ■				매수 : 1매	담당자	배 용 우		02-944-5470 (*************)
구기터널 위기대응훈련 실시에 따른 교통 부분 통제 서울시 북부도로사업소에서는 구기터널 화재사고 시 초기대응 능력을 강화하기 위하여 관할 소방서 및 경찰서와 합동으로 위기대응훈련을 10월25일 14시00분부터 14시30분까지 30분 동안 실시함에 따라 교통이 부분 통제됨을 알려드립니다.

□ 교통통제 내용

○ 통제장소 : 구기터널 상행방향(구기동 → 불광동) 부분 통제

○ 통제일시 : 2019.10.25.(금) 오후 14:00 ~ 14:30 (30분)

○ 통제내용 : 차량화재 발생(연막탄 사용)에 따른 방재설비 가동 및

대피훈련으로 상행터널(구기동 →불광동) 2차선중 1차선 부분통제

□ 시민 협조사항

○ 구기터널 위기대응훈련이 시행되는 10월25일 14:00부터 14:30까지        30분 동안 상행터널(구기동 → 불광동) 2차선중 1차선을 부분통제         하오니 구기터널을 이용하는 시민께서는 통제요원의 유도에 따라 서행        하여 주시기 바랍니다.  끝.