투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	강북구청장(안전치수과장)
(경유)
제목	(긴급)하수시설물 정비 요청

1. 평소 시정 발전에 협조하여 주시는 귀 청에 감사드립니다.

2. 우리사업소에서 유지 관리하는 4.19로 등(시도) 상에 대하여 노면하부 공동탐사용시 동공이 발견되어 아스팔트 포장도로를 굴착하여 확인한 결과, 하수관로 연결부 이격 및 빗물받이 구체파손이 되어 있는 상태로서 도로침하 등 교통 안전사고 위험이 있으니 즉시 하수시설물을 정비하여 주시고 그 결과를 2019. 10. 18. 까지 우리사업소(도로보수과)로 통보하여 주시기 바랍니다.

가. 하수관로 파손 현황

연번	위 치	현 황	요청사항	비고
1	강북구 4.19로 35(4.19로)	하수관로 연결부 이격이 되어있어 도로침하 등 안전사고 위험에 노출	도로 침하 및 동공이 발생되지 않도록 하수시설물 긴급 정비
2	강북구 솔샘로 197(솔샘로)	빗물받이 구체가 파손되어 있어 도로침하 등 안전사고 위험에 노출

붙임 : 위치도 및 현황사진 2부.  끝.

	서울특별시 북부도로사업소장
주무관	안봉섭		도로보수과장	10/10 이상희
협조자
시행	도로보수과-9122	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913(번동)	/
전화	02-944-5434	/전송	02-945-5072	/	sub227@seoul.go.kr	/	부분공개(5)