		남부수도사업소
CU********0*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소(***********)

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	022058503	고객접수번호	0992019058723
수용가명	***	민원신청일	2019.10.08.
수용가주소	*************************************************
신청인	***	신청인연락처	전화번호: 02-- 휴대폰번호: *************
계량기구경	20mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	1980.11.14.	기물번호	J1805200062
현장방문일시	18시 10분	현장출동자	***
입회자	***	수용가와의관계
급수불편유형	소음(맨홀)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	맨홀소음 신고하신 신림동 1534-14 현장출장하여 맨홀하단에 소음저감을 위해 고무밴드 부착조치 완료하였습니다..

붙임  점검사진 1부.  끝.

주무관							주해돈				주무관					류태현					급수운영과장					10/10 이성환
협조자
시행			급수운영과-18902										(						)		접수												(						)
우	07062					서울특별시 동작구 여의대방로10길 97 신대방2동 470-11 (신대방동)																/
전화		02-3146-4573							/전송			3146-4478					/	jhd77@seoul.go.kr													/	부분공개(6)