문서번호	수질과-9971
결재일자	2019.10.10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		수질과장	생산부장
이근보		서한호	10/10 유병기
협조

제11차 수돗물평가위원회 회의결과

2019. 10.

상수도사업본부

(생 산 부)

會   議   結   果

가. 회 의 개 요

○ 일시 및 장소

- 일    시 : ‘19. 9.24.(화), 16:00~18:10

- 장    소 : 본부 4층 회의실

○ 회의참석

- 회의주관 : *** 부위원장

- 위    원 : ******************

*****************

나. 회 의 결 과

○ 2019년 9월 수질검사 평가 및 공표

- 시료채수 : 2019. 9. 3(화) (채수주관 : ******** 위원)

- 대    상 : 강북, 영등포 아리수정수센터 공급수계 수도꼭지 등 총 10지점

- 검사결과 : 정수 및 공급수계 수도꼭지 수돗물 먹는물 수질기준에 모두 적합

○ 토의사항

1. 수질검사결과

- 광암 및 암사 수계 정수, 직수, 저수조 시료 등 처리수 60개 전항목 적합

2. 2019 수돗물평가위원회 연구과제 중간보고 결과

************************* : 중간보고

▷ 과제현황

- 과업기간 : ‘19. 6.20 ~ 11.30 **************

- 수행기관 : **********

- 보 고 자 : ******

▷ 보고자료 : 붙임(PPT) 참조

① 연구목적

‧ 2010년 맛있는물 가이드라인 검토

‧ 2019년 새로운 가이드라인 재정립필요성

② 진행사항

‧ 국외현황조사-물컨테스트, 수입병수조사(사람들이 실제로 ‘맛있다’고 느끼는 물에 대한 성분 파악

‧ 국가별 가이드라인 조사(WHO, 호주, 캐나다, 뉴질랜드, 미국) 및 총정리

‧ 가이드라인 개선방향 제시 및 정책제언(안)

※ 조사결과는 심포지엄(10.29) 발표

▷ 논의내용

- 맛있는 물 가이드라인을 검토할 때 탁도를 0.3NTU에서 0.15NUT로 하면 어떨까 생각이 듬. 또한 최근 인천시 사례를 보면 가이드라인에 망간 항목도 들어갔으면 좋겠음. 그리고 pH 가이드라인 기준이 현재 5.5~8.5인데 6.5로 높이는 방안도 고려해 주기 바람.

☞ 검토하도록 하겠음

- TOC 항목을 대체하는 방안으로 소독부산물(총트리할로메탄)을 포함시킬 경우 기준을 0.08로 한다면 가이드라인으로써 실효성이 없을수도 있음. 총트리할로메탄 가이드라인 기준을 0.03 정도로 하는 것은 어떤지?

☞ 검토하도록 하겠음

- 탁도는 건강, 맛으로 나누기 애매한 부분이 있지 않은지?

☞ 건강항목, 맛항목 구분을 없애는 것도 한 방법이라고 생각함. 검토하도록 하겠음

- TOC가 가이드라인에서 제외될 경우 우려되는 문제점은 없는지?

☞ 먹는물 수질기준에 항목이니 수질관리는 됨. 가이드라인에 항목을 포함시키다 보면 끝도 없음.

3. 서울시 상수도 공급관로 수질사고 대응매뉴얼 검토

< 음용제한 해제 상황판단 기준 >

구 분	매뉴얼(환경부 기준)	수돗물평가위원회 의견
음용 제한 해제 기준	- 탁도, 잔류염소, 철, 구리, pH 수질기준 이내 24시간이상 지속되는 경우 - 음용제한 발령 항목이 수질기준 이내 24시간 이상 지속되는 경우	- ***************** ********************* ******************** ****************** ************************ ********************* ********************** ************* ************

4. 10월 수돗물평가위원회 심포지엄 행사준비

- 주제발표 초청발표자(1건), 행사진행 위원(색션별 좌장 3명) 결정은 전체 위원 의견을 모아 추후 논의

5. 기타 보고사항

▷ ‘19년 3분기 수평위 간담회(소통 및 활성화) 개최

- 장    소 : *****

- 참석인원 : 위원 9명, 직원 8명

※ 정례회의 종료후 식당 이동

▷ 2019년 10월 채수일정 및 주관의원 선정

- 채수일자 : 2019. 10.1(화) 09:00 ~ 18:00

- 채수 주관위원 : ***********

- 채수대상 아리수정수센터 : 구의, 뚝도

- 정수장별 원․정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크경유), 정수기 통과수

▷ 제12차 회의일자 및 장소

- 일 자 : 2019. 10.29(화) 심포지엄 인근 회의장소

- 안 건 : ‘19년 10월 수질검사 평가 및 공표, 수평위 심포지엄 최종점검

다. 행정사항

○ 수돗물평가위원 회의참석 수당지급 : 135만원

- 참석수당 : 15만원(2시간 이상)×9명=135만원

○ 수돗물평가위원회 다과비 지급 : 47,780원

○ 3분기 수돗물평가위원회 간담회비 지급 : 234,000원

붙임 1. 참석명부(9월) 1부.

2. 수평위 조사사업 중간보고(*******************) 1부. 끝.