“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	태양광 설비 설치․관리 업무매뉴얼 개정 알림

1.「공공 태양광 발전시설 유지관리 개선계획(녹색에너지과-21927, ’19.8.26.)」과 관련입니다.

2. 공공 태양광 발전설비의 화재 등 안전사고 예방 및 효율적인 유지 관리를 위하여‘태양광 설비 설치/관리 업무매뉴얼’을 개정하여 붙임과 같이 송부하오니, 해당시설에서는 태양광 설비의 설치 및 유지관리에 적극 활용하여 주시기 바랍니다.

가. 주요 개정내용

- 화재 등 안전사고 예방을 위한 점검/관리기준 강화

·태양광 발전시설 신설시 연 2회(6월말, 12월말) 관리카드 작성

·발전량을 월 1회 이상 기록, 점검 후 7일 이내에 시스템에 이력 등록·관리

·하자담보 책임기간(3년) 중 연 2회 이상 정기적으로 하자검사 실시

- 태양광 설비 화재 발생시 대처요령 추가

119 신고	→	소화기 살포	→	케이블 (-)회로 절단	→	진압 확인
화재 발견 즉시		화재 임시 진압		태양광 생산전기 차단		육안 확인

·신속한 화재 진압을 위하여 접속함 인입 전 케이블 (-)회로에 절단 지점 표시

·전기화재용 소화기 및 안전장비(절연장갑, 케이블 절단기 등) 비치 의무화

- 태양광 시설물 양도/이전/처분시 사전협의 절차 마련

주관부서	양도/이전/처분시 이행절차
	5년 이내	5년 이후
·국비(신재생에너지센터) ·시비(녹색에너지과)	주관 부서 사전 승인	주관부서 신고 등 사전협의 절차 이행

- 태양광 설계 및 시공시 고려사항 강화

·모듈 발전효율 18% 이상으로 의무화, 인버터·접속함 등 시공기준 강화 등

나. 개정일자 : 2019.10.1.(화)

붙임 1. 태양광 설비 설치·관리 업무매뉴얼 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시청소년시설협회장,시립강동청소년센터,시립강북청소년센터,시립광진청소년센터,시립금천청소년센터,시립문래청소년센터,시립서대문청소년센터,시립서울청소년센터,시립성북청소년센터,시립중랑청소년센터,시립화곡청소년센터,시립은평청소년센터,시립노원청소년직업체험센터,시립청소년직업체험센터(하자),서울유스호스텔,하이서울유스호스텔
주무관	정한수		청소년시설팀장	박정우		청소년정책과장	10/10 김규리
협조자
시행	청소년정책과-18277	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-4123	/전송	02-2133-1430	/	architect8389@seoul.go.kr	/	대시민공개