	도봉소방서
수신자	예방과장
(경유)
제 목	「보이는 소화기」유지·관리 결과제출(쌍문)

1. 본부예방과-5447(2019.2.25.)호『2019년 「보이는 소화기」설치 및 유지·관리 계획 알림』과 관련입니다.

2. 쌍문119안전센터 관내 취약지역에 설치된 「보이는 소화기」 유지·관리 결과를 다음과 같이 제출합니다.

가. 위     치 : 도봉구 삼양로 586 솔밭공원역 등 2개소

나. 발생 사유 : 보관함 문 탈락 및 소화기 압력 소실

다. 조치 결과 : 보관함 문 보수 및 소화기 1개 교체

붙임  「보이는 소화기」유지관리 대장(쌍문) 1부.  끝.

	쌍문119안전센터장
담당자	김성인		1팀장	정연규		119안전센터장	10/10 함창진
협조자
시행	쌍문119안전센터-3683	(		)	접수		(		)
우	01450	서울특별시 도봉구 노해로 152	/
전화		/전송	02-3492-2119	/	kisntkr@seoul.go.kr	/	대시민공개